## Kraków, dnia 30.11.2023 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

# dot. sprawy: 194/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 pojemnik na zużyty materiał medyczny 0,7l o wymiarach: wysokości całkowitej 123 mm, średnicy górnej 108 mm, średnicy dolnej 97 mm, otwór wrzutowy 40mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 pojemnik na zużyty materiał medyczny 2,0l o wymiarach: wysokości całkowitej 155 mm, średnicy górnej 165 mm, średnicy dolnej 120 mm, otwór rzutowy 70mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pojemnik na odpady medyczne 2L, okrągły.

Z poważaniem,

Aleksandra Oleksowicz

Sekcja Zamówień Publicznych