## Kraków, dnia 24.01.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 9/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga 500szt. testów ? Czy Zamawiający dopuści opakowanie = 20szt. i 25 takich opakowań ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 500 szt. testów. Zamawiający dopuści opakowanie = 20 szt.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści test o czułości dla adenowirosów 99,9%, swoistości 99,5%, a dla rotawirusów o czułości 99,9%, a swoistości 98,8% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Parametry wymagane tak jak w Zapytaniu Ofertowym.

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych