## Kraków, dnia 29.01.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

# dot. sprawy: 11/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawy ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Szanowni Państwo,

• Pakiet 1, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Pakiet 1, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Pakiet 1, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Pean, pozostałe parametry bez

zmian.

• Pakiet 1, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Baby Overholt dł. 130 mm,

pozostałe parametry bez zmian.

• Pakiet 1, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

• Pakiet 1, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: NIE

• Pakiet 1, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. NIE

• Pakiet 1, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Pean, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: TAK

• Pakiet 1, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Baby Overholt dł. 130 mm,

pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: NIE

• Pakiet 1, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: NIE

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od podpisania umowy dla poniższych asortymentów ?.

8. KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-CARMALT PROSTE SKOK ZĄBKÓW

WZDŁUŻNYCH 1 MM I POPRZECZNYCH 0,5 MM DŁUGOŚĆ 160 MM, NP. BH800R 8

14. HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 16X20 MM DŁUGOŚĆ

220 MM, NP. BT264R 4

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni dla poz. nr 8 i 14. Patrz zmiany zawarte w zmodyfikowanym zapytaniu ofertowym.

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe. Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych