## Kraków, dnia 22.02.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 29/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawy materiałów okulistycznych, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

(pakiet nr 5) Czy Zamawiający dopuści zestaw do plastyki powiek o poniższym składzie:

- serweta na stolik w którą jest owinięty zestaw – 1 szt.

- serweta na stolik FS2 75x90cm – 1 szt.

- serweta SMS 50g 90x100 cm, 2x otwór w folii 7 cm, 2x zbiornik 22x29,kształtka – 1 szt.

- tupfer 30x30mm - 6szt

- kocher 12 cm - 1szt.

- gaziki 7,5x7,5- 20 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się.

Pytanie 2

(pakiet nr 6) Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w rozmiarze serwety podając: serwetę SMS 50g 90 x 10cm, a powinna być serweta w rozmiarze 90 x 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się.

Pytanie 3

(pakiet nr 7) Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w rozmiarze serwety podając: serwetę SMS 50g 90 x 10cm, a powinna być serweta w rozmiarze 90 x 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 10 ust. 1 lit. a) Wzoru Umowy do 0,1 % całkowitej wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 10 ust. 1 lit. b) Wzoru Umowy do 0,1% całkowitej wartości netto przedmiotu umowy w przypadku opóźnienia dostawy przedmiotu objętego reklamacją?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 10 ust. 1 lit. c) Wzoru Umowy do 5% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 10

dotyczy §3 ust. 11 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie minimalnego stopnia realizacji umowy do 80% wartości brutto Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych