## List1
"Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację."
Pakiet 1
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Ekspandery anatomiczne komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli , magnetyczna kopułka do iniekcji na przedniej ścianie ekspandera, samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, która minimalizuje potencjalną nieszczelność, gdyby doszło do przypadkowego przekłucia igłą - magnetyczny detektor - 3 pętelki dla szwów zapewniające stabilizację i kontrolowanie pozycji ekspandera - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru - produkt sterylny - pojemność w zakresie od 250 ml do 850 ml - ważność sterylizacji produktu 4 lata - gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia - kompatybilne z protezami anatomicznymi | szt | 30
2. | Ekspandery okrągłe dopełniane roztworem fizjologicznym soli - zastawka dystalna - twarda podstawa - powłoka gładka, produkt sterylny - pojemność w zakresie od 400 do 1000 ml - ważność produktu minimum 4 lata warancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia | szt | 5
3. | Implanty piersi o kształcie anatomicznymwypełnienie: spójny zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości żelu - 4 warstwy elastomeru silikonowego 9 różnych kształtów - szerokość implantu różna od wysokości implantu - 3 wysokości i 3 projekcje - pojemność w zakresie od 120 do 775 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru produkt sterylny - ważność sterylizacji produktu 4 lata - atest jakości FDA - gwarancja bezterminowa - gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III I IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych warunkach Gwarancji przekazane pacjentce po operacji. | szt | 60
4. | Implanty piersi o kształcie okrągłym- wypełnienie: spójny, zagęszczony żel silikonowy - 4 warstwy elastomeru silikonowego - 4 profile (średni, średni plus, wysoki i bardzo wysoki) - pojemność w zakresie od 100 do 800 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu- powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru - produkt sterylny - ważność produktu minimum 4 lata - atest jakości FDA - gwarancja bezterminowa - gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III I IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych warunkach Gwarancji przekazane pacjentce po operacji. | szt | 5
5. | Implanty piersi o kształcie okrągłym- wypełnienie: spójny, zagęszczony żel silikonowy - 4 warstwy elastomeru silikonowego - 4 profile (średni, średni plus, wysoki i bardzo wysoki) - pojemność w zakresie od 135 do 590 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu- powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru - produkt sterylny - ważność produktu minimum 4 lata - atest jakości FDA - gwarancja bezterminowa - gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III I IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych warunkach Gwarancji przekazane pacjentce po operacji. | szt | 2
6. | Ekspanderoproteza dwukomorowa o kształcie anatomicznym do jednoetapowej rekonstrukcji,komora zewnetrzna wypełnionażelem silikonowym,komora wewnętrzna -rozprężalna rpztworemsoli filzjologicznej,bareira antydyfuzyjna zapobiegajaca przenikaniu zelu do organizmu,wbiudowana zastawka ,zamykajaca się po całkowitymusunieciu wężyka i kapsułki do napełnień,powłoka teksturowa,powłoka teksturowa wykonanna bez uzycia kryształków soli lub cukru i pochodnych,zagęszczony żel silikonowy , II stopień spoistości żelu , objetość od 145ml do 685 ml.Produkt sterylny, vcertyfikat CE , terminważności min 4 lata,gwrancja bezterminowa | szt | 2
7. | Sizery Śródoperacyjne - z możliwością 10-krotnej sterylizacji - odpowiadają wszystkim pojemnością implantów okrągłych i anatomicznych o pojemność w zakresie od 120 do 775 ml. | szt | 30
8. | Siatki polipropylenowe pokryte tytanem Tiloop Bra- Siatka polipropylenowa pokryta tytanem dedykowana do rekonstrukcji piersi utkana z włókien monofilamentowych - przeznaczona do wzmocnienia i pokrycia ekspanderów, ekspanderoprotez oraz ostatecznych implantów piersiowych - kompatybilna z implantami wszystkich producentów - umożliwia szybkie i dokładne przerośnięcie tkankami własnymi pacjenta do każdego opakowania dołączone trzy samoprzylepne naklejki identyfikujące produkt, zawierające numery lot, serię i datę ważności. Służą do wklejania do dokumentacji medycznej. - zapakowana w podwójne, sterylne opakowanie - dostepna na w dwóch gęstościach i 3 rozmiarach | szt | 10
RAZEM
Depozyt do pakietu