## List1
"Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację."
L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | System implantu zakotwiczonego w kości na przewodnictwo kostne z procesorem dźwięku/mowy | kpl | 6
Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się, o średnicy nie mniejszej niż 4,4 mm,Długość implantu w dwóch rozmiarach: 3 mm i 4 mm, pełna dostępność śródoperacyjna w obu rozmiarach w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy,Możliwość odkręcania i wkręcenia zaczepu magnetycznego do implantu podczas implantacjiPomiar stabilności implantów metodą RFA śródoperacyjnie jak i do czasu obciążenia procesorem oraz podczas wizyt kontrolnych w przypadku zastosowania zaczepu/wspornika penetrującego tkanki miękkie. W przypadku zastosowania zaczepu magnetycznego - pomiar stabilności metodą RFA tylko śródoperacyjnie.Możliwość dostarczenia wspornika pokrytego hydroksyapatytemMożliwość dostarczenia zaczepu magnetycznegoJeden punkt mocowania implantu w kości skroniowejOsprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzania implantacji (jednorazowego użytku)Wiertło naprowadzające umożliwiające wykonanie w czaszce wstępnego otworu (pod implant) o min dwóch głębokościach 3 mm i 4 mm 2.2 Przyrząd do wykonania w skórze otworu pod wspornik (zaczep procesora)
Procesor dźwięku: 3.1 Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulator. Wzmocnienie procesora min 45 dB HL lub 55 dB HL lub 65 dBHL w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowyMożliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku a nie dodatkowego aparatu słuchowego.W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej Sposób zatrzaskiwania samego procesora do wewnątrz zaczepu. Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach.Zestaw chirurgiczny do przeprowadzenia implantacji zapewniony na czas zabiegu
2 | Procesor dźwięku: 3.1 Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulator. Wzmocnienie procesora min 45 dB HL lub 55 dB HL lub 65 dBHL w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowyMożliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku a nie dodatkowego aparatu słuchowego.W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej Sposób zatrzaskiwania samego procesora do wewnątrz zaczepu. Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach.Zestaw chirurgiczny do przeprowadzenia implantacji zapewniony na czas zabiegu | szt | 7
RAZEM