## Kraków, dnia 25.03.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 52/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawy materiałów medycznych, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1

Pakiet 2, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści butelki do odsysania ran bez harmonijki, proste jak na zdjęciu:

?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej wykonany z PCV, o długości 45cm?

Odpowiedź: Tak, jeżeli jest sylikonowy.

Pytanie nr 3

Pakiet 3, pozycja 1
Czy Zamawiający może doprecyzować co ma myśli pisząc „z konektorem do wyboru”?

Odpowiedź: Z konektorem, rozmiar drenu do wyboru przy zamówieniu.

Pytanie nr 4

dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelki o pojemności 250 ml - 300 ml, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 5

Załącznik nr 3 paragraf 2 ust. 5 Wykonawca wnosi o zmianę treści zapisu na: 5. „Ceny jednostkowe netto towarów mogą zostać obniżone w każdym czasie za zgodą stron, co nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem, że ilości zamawianych towarów określone w Załączniku nr 1 do Umowy nie ulegają zwiększeniu”

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie nr 6

Załącznik nr 3 paragraf 7 ust. 1 pkt 2), 3) Wykonawca wnosi o zmianę terminu „opóźnienie” na termin „zwłoka”

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 3 paragraf 7. Wykonawca wnosi o dodanie zapisu o treści: „Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% wartości brutto

Umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w pozycji 3 pakiet 1  dopuści do postępowania  cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu  o średnicy 11 Fr i 13 Fr ramiona proste i zagięte o długościach:  15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm  do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

-  termoplastyczny poliuretan Tecoflex

-  radiocieniujący szaft cewnika

-  końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko  powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

-  zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J”   0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm  z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje ze wspomnianej pozycji. Patrz zmiany zawarte w Zmodyfikowanym Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Załącznikiem do wiadomości jest Zmodyfikowane Zapytanie ofertowe. Wszelkie zmiany zaznaczone kolorem czarownym.

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych