## Kraków, dnia 10.04.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

# dot. sprawy: 65/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawa narzędzi chirurgicznych okulistycznych, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pyt. 1

Czy zamawiający dopuści narzędzia dopuszczone do użytkowania na bloku operacyjnym bez

potwierdzenia parametru wstępnej pasywacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Czy zamawiający dopuści narzędzia posiadające możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji

posiadające dopuszczenia i certyfikaty europejskie bez certyfikatu PZH?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania narzędzi niematowanych w przypadku braku odpowiedników matowanych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych