## Kraków, dnia 09.05.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 92/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawa testów paskowych do badań parametrów fizyko-chemicznych moczu wraz z dzierżawą półautomatycznego analizatora, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie i zainstalowanie analizatora w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy- zaoferowany analizator musi być sprowadzony na potrzeby zamówienia Zamawiającego (analizator fabrycznie nowy)?

Odpowiedź:  TAK. WYRAŻA ZGODĘ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu do zaoferowanego analizatora z minimalnym terminem ważności 6 miesięcy od daty dostawy- z wyłączeniem kontroli posiadającej termin ważności minimum 2 miesiące od daty dostawy?

Uprzejmie prosimy również o odpowiednią modyfikację w Załączniku nr 4 (3) do Zapytania ofertowego – Wzór umowy §5 ust. 2.

Odpowiedź: TAK. WYRAŻA ZGODĘ.

Pytanie 3

III. Ze względu na małą ilość badań- czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do zaoferowanego analizatora oznaczających 10 parametrów- bez albuminy i kreatyniny (i parametrów systemowych z nich wyliczanych)? Są to parametry dodatkowe, które oznaczane są w szczególnych przypadkach?

Odpowiedź: TAK. WYRAŻA ZGODĘ.

Pytanie 4

IV. Prosimy o potwierdzenie, że w opisie parametrów wymaganych jest błąd pisarski i zakresy pomiarowe dla glukozy powinny wynosić: GLU: 50, 100, 250, 500, 2000 (mg/dl), a nie tak jak jest teraz: GLU: 50, 100, 250, 500, 200 (mg/dl)?

Odpowiedź: OMYŁKA PISARSKA. Ma być: GLU: 50, 100, 250, 500, 2000 (mg/dl)

Pytanie 5

V. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora bez wyposażenia dodatkowego w postaci stacji roboczej wraz z drukarką? Mały analizator do pasków moczu można podłączyć do jednej z istniejących stacji roboczych?

Odpowiedź: TAK. WYRAŻA ZGODĘ.

Pytanie 6

VI. Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie analizatora bez zapewnienia przez Oferenta udziału w kontroli międzynarodowej z opracowaniem statystycznym wszystkich parametrów i bez pokrywania kosztów takiej kontroli dla Laboratorium? Ze względu na małą ilość badań i mały analizator- może to znacznie podwyższyć koszty eksploatacji analizatora.

Odpowiedź: TAK. WYRAŻA ZGODĘ.

Pytanie 7

VII. Dotyczy Zapytania ofertowego, Rozdział 4 Termin Wykonania Zamówienia:

Uprzejmie prosimy o ujednolicenie zapisu z Załącznikiem nr 4 (3) do Zapytania ofertowego – Wzór umowy §4 ust. 2 i dodanie po wyrażeniu „lub telefonicznego zamówienia” zwrotu „potwierdzonego na piśmie”.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 8

VIII. Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

IX. Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 4 (3) – Wzór umowy §3 ust. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści, by Wykonawca dołączył wraz z towarem dokument dostawy (stanowiący zestawienie materiałowe), a faktura VAT była wysyłana oddzielnie po zrealizowanej dostawie?

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury

VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ. Faktura przesyłana na adres email: analityka@5wszk.com.pl

Pytanie 10

X. Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 4 (3) – Wzór umowy §4 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu realizacji dostaw natychmiastowych poprzez dodanie po wyrażeniu „w ciągu 48 godzin” zapisu „w dni robocze”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie 11

XI. Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 4 (3) – Wzór umowy §4 ust. 2:

Uprzejmie prosimy o ujednolicenie zapisu w umowie z Rozdziałem 4 Zapytania ofertowego - Termin Wykonania Zamówienia i dodanie wyrażenia „lub na podstawie zamówienia złożonego pisemnie (e-mail)”.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się, patrz zmiany w Zmodyfikowanym Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie 12

XII. Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 4 (3) – Wzór umowy §6 ust. 2:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 13

XIII. Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 4 (3) – Wzór umowy §7 ust. 1:

Czy Zamawiający dopuści ustosunkowanie się do zgłoszonej awarii na adres e-mail.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 14

XIV. Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 4 (3) – Wzór umowy §11 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisów poprzez dodanie: „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 15

XV. Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 4 (3) – Wzór umowy §15:

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych (informowanie o potencjalnych zagrożeniach) i w sprawach dotyczących działań logistycznych, w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą, a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

Jeśli tak to prosimy o podanie adresu e-mail.

Odpowiedź: TAK; wysyłanie równocześnie na obydwa adresy email: analityka@5wszk.com.pl, biernot.k@5wszk.com.pl, z zaznaczeniem powiadomienia o  potwierdzeniu , że wiadomość dotarła i została odczytania.

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe. Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.

Z poważaniem,

Tomasz Cisło

Sekcja Zamówień Publicznych