## Kraków, dnia 16.05.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

# dot. sprawy: 99/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawy obłożeń, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę w rozmiarze 90x100cm w kształcie walca, wykonaną 
z foli polietylenowej o grubości 0,065mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych