## Kraków, dnia 20.05.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA III

# dot. sprawy: 99/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawy obłożeń, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Pakiet nr 2:

Czy można zaoferować osłonę wykonaną z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 50 μm?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w o.p.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet nr 5:

Czy można zaoferować serwetę okulistyczną w rozmiarach 150cm x 150 cm wykonaną z materiału

trzywarstwowego (polipropylen-polietylen-polipropylen) z otworem w rozmiarach 10x7cm

umieszczonym centralnie, wypełnionym folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny ze

sztywnikiem, z oddzielnie pakowaną serwetą na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 120cm x

140cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych