## Kraków, dnia 26.06.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 139/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawa fartuchów ochronnych RTG, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

W nawiązaniu do zamieszczonego ogłoszenia, zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z bezołowiowego bezwinylowego materiału pochłaniającego będącego mieszanką bizmutu i antymonu oraz plastomerów i w warstwie zewnętrznej pokryty zmiennofazowym materiałem (PCM) Outlast  zwiększającym komfort użytkownika  poprzez pochłanianie nadmiaru ciepła i zapobieganie nadmiernej potliwości gdyż to jest istotny walor użytkowy - nie jest wtedy potrzebna imersja czyli zanurzanie w wodzie celem oczyszczenia  i uprania fartucha - wystarczająca jest zatem normalna konserwacja i czyszczenie  - pozwala to ponosić mniejsze koszty użytkowania natomiast brak winylu czyni fartuch po latach użytkowania normalnym odpadem szpitalnym gdzie ponownie pojawia się czynnik ekonomiczny czyli brak kosztów kosztownej utylizacji  - walorem jest tu też ochrona środowiska.

Odpowiedź: Zamawiające nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych