## List1
"Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację."
Pakiet nr 1
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Dzierżawa systemu do biopsji mammotomicznej typu Encore Enspire dzierżawa obejmuje wszystkie elementy zużywalne i eksploatacyjne aparatu, pełny nadzór serwisowy(naprawy, przeglądy,części zamienne) | szt | 24
2. | Igła do biopsji mammotomicznych wspomagających próżniowo 7G, 10G, 12G, Automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści, trokarowy kształt ostrza igły | szt | 400
3. | Znacznik Marker biopsyjny GEL MARK ULTRATM jest sterylnym, jednorazowego użytku aplikatorem zawierącym 11 wchłanialnych polimleczanowych/ poliglikolowych peletek, w tym jedną z markerem radiologicznym.np GELMARK ULTRA ENCOR 7G,10G SSTEEL MARKER | szt | 10
4. | Zbiornik jednorazowy uzupełniający do biopsji mammotomicznych wspomaganych próżniowo do w/w systemu | szt | 96
5. | Zestaw jednorazowy uzupełniający do biopsji mammotomicznych wspomaganych próżniowo do w/w systemu | szt | 120
6. | Zestaw jednorazowego przyrządu do biopsji gruboigłowej, obejmujący: - jednorazowy przyrząd do biopsji gruboigłowej (zbudowany z igły z podziałką i wzmocnieniem do obrazu USG, tłoczka oznaczonego kolorem w zależności od rozmiaru, posiadający wskaźnik głebokości penetracji 10 mm i 20mm), 18G x 16CM | szt | 10
RAZEM
Pakiet nr 2
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Igły do biopsji tkanek miękkich /aparat jednorazowy typu gilotyna do pobierania przezskórnych lub chirurgicznych próbek biopsyjnych tkanek miękkich w rozmiarze 14G i długości 16 cm oraz 16G,18G,20G.z napędem sprężynowym,igła widoczna w CT,RTG i USG z centymetrową kalibracją,okienko sygnalizujące kolorem rozmiar igły w dolnej części urządzenia , 2 stopniowa regulowana głębokość wkłucia umożliwiająca pobranie próbki jedną ręką,głębokość penetracji 22mm, wielkość próbki bioptatu 19 mm.półautomat | szt | 200
2. | Igły do biopsji tkanek miękkich /aparat jednorazowy typu gilotyna do pobierania przezskórnych lub chirurgicznych próbek biopsyjnych tkanek miękkich w rozmiarze 14G i długości 16 cm oraz 16G,18G,20G.z napędem sprężynowym,igła widoczna w CT,RTG i USG z centymetrową kalibracją,okienko sygnalizujące kolorem rozmiar igły w dolnej części urządzenia , 2 stopniowa regulowana głębokość wkłucia umożliwiająca pobranie próbki jedną ręką,głębokość penetracji 22mm, wielkość próbki bioptatu 19 mm.Automat | szt | 20
3. | 1. Igła do biopsji wątroby – zmodyfikowana metoda Manghini – biopsja aspiracyjna – składająca się ze strzykawki 10 ml z systemem self-locking gwarantującym stałe podciśnienie, cienka kaniula z trokarem, wewnętrzne i zewnętrzne oznakowanie igły co 1 cm widoczne pod kontrolą USG, stoper Rozmiary do wyboru: średnica 15, 16, 17, 18, 20 G; długość: 8, 10, 12, 16, 20 cm. | szt | 40
4. | 2. Igła do biopsji wątroby – metoda Manghini – biopsja aspiracyjna – składająca się ze strzykawki 10 ml z systemem self-locking gwarantującym stałe podciśnienie, cienka kaniula, zewnętrzne oznakowanie igły co 1 cm widoczne pod kontrolą USG, skalpel, dodatkowa igła do wstrzyknięć Rozmiary do wyboru: średnica 15, 16, 17, 18, 20 G; długość: 8, 10, 12, 16, 20 cm. 1 sztuka | szt | 40
RAZEM
Pakiet nr 3
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Znacznik tkankowy do biopsji składający się z aplikatora igły do jednorazowego użytku o ściętej końcówce zawierającego splot w kształcie pierścienia z drutu nitinolowego widoczny w USG, obrazie rentgenowskim i MRI. Splot przeznaczony do długotrwałego oznaczania tkanek na potrzeby badań radiologicznych. Aplikator wyposażony w igłę o ściętej końcówce w rozmiarze 17 G × 10 cm, z naniesionym oznaczeniami głębokości w odstępach co 1 cm oraz w blokowany tłok. Aplikator posiada czerwony wskaźnik informujący o odblokowaniu znacznika. Pierścień umieszczany w tkance przez ściętą końcówkę igły. Znacznik biopsyjny przeznaczony do wszczepiania do tkanki miękkiej w polu operacyjnym podczas otwartej biopsji chirurgicznej gruczołu sutkowego lub podczas przezskórnej biopsji gruczołu sutkowego, aby oznaczyć radiograficzne miejsce przeprowadzenia zabiegu biopsji. | szt | 50
RAZEM
Pakiet nr 4
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Dzierzawa Systemu do biopsji piersi, Autonomiczne urządzenie do biopsji, służące do pobierania wielu próbek/wycinków przy jednokrotnym wprowadzeniu, przeznaczone do stosowania pod kontrolą obrazowania ultradźwiękowego. Urządzenie umożliwia pobranie i przechowywanie wielu próbek przy jednokrotnym wprowadzeniu sondy. Elementy systemu do biopsji piersi używane łącznie, umożliwiają bezpieczne pobieranie próbek w celu badań diagnostycznych podczas wykonywania biopsji piersi. Urządzenie składa się z zasilanego akumulatorowo manipulatora wielokrotnego użytku oraz sondy jednorazowego użytku z igłą o długości użytkowej 10 cm i pojemnikiem na próbki. System do biopsji piersi przeznaczony do pobierania próbek tkanki z piersi lub węzłów chłonnych pachowych do analizy diagnostycznej zmian w piersi. System do biopsji piersi do dostarczania tkanki gruczołu sutkowego do badań histologicznych przy częściowym lub całkowitym usunięciu obrazowanej zmiany. Kalibracja systemu do biopsji piersi trwa w przybliżeniu do 10 sekund.Urządzenie kompatybilne z igłami 10,12,14 G | szt | 24
2. | Sondy jednorazowego użytku z igłą o długości użytkowej 10 cm, 10G, 12G, 14 G Przestrzeń martwa: 0,7 cm. Kompatybilne do poz 1 | szt | 90
RAZEM