## Kraków, dnia 04.07.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 147/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawy mankietów i pasów unieruchamiających, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie pasów o długości 108 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Prosimy o podanie rodzaju, typ konektora.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga oferty na mankiety z konektorem, w zapytaniu prosimy o same mankiety do ciśnieniomierza.

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych