## Kraków, dnia 08.07.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA III i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWWARCIA OFERT NA 15.07.2024 ROKU

# dot. sprawy: 149/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawy jednorazowego kompletu chirurga, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

PAKIET nr 1 Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne wykonane z włókniny SMMS o gramaturze min. 40 g/m2?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

PAKIET nr 1 Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne ze spodniami bez podwinięcia, cięte laserowo?

Odpowiedź :  nie

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jednorazowy komplet chirurga w rozmiarach S-XXL, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź :  nie

Pytanie nr 4

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy komplet chirurga wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, dekolt V obszyty lamówka w kolorze ubrania, bluza szyta z jednego kawałka materiału (rękawy nie wszywane), dolna część nogawek niepodwinięta – spodnie proste, cięte na końcach?

Odpowiedź :  nie

Równocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.07.2024 roku do godz. 11:00

Załącznikiem jest zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe

Z poważaniem,

Tomasz Cisło

Sekcja Zamówień Publicznych