## Kraków, dnia 29.07.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

# dot. sprawy: 162/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Wykonanie kontroli przewodów kominowych/wentylacja grawitacyjna i mechaniczna / w budynkach szpitalnych nr:1,2,4,7,8,9,12,13,15,17,19,20,23,24,26,27,29,30,32,36,38,42,45,52,66,78,84,87 i 88 oraz dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Pragniemy ponownie poprosić o udostępnienie informacji dotyczących powierzchni użytkowej budynków oraz rodzaju ogrzewania, jakie jest w nich stosowane. Informacje te są kluczowe dla rzetelnego przygotowania naszej oferty, a uzyskanie ich wcześniej pozwoliłoby na bardziej efektywne wykorzystanie czasu zarówno naszego, jak i Państwa.

Odpowiedź:

| L.p. | Budynki szpitalne | Powierzchnia użytkowa |
| --- | --- | --- |
|  |  | ogólna (m2) |
| 1 | Budynek nr 1 - Poliklinika | 3481,2 |
| 2 | Budynek nr 2 – Klinika Chorób Wewnętrznych, Klinika Kardiologii | 2574,6 |
| 3 | Budynek nr 4 – Oddziały Chirurgii | 4255,2 |
| 4 | Budynek nr 7 - Oddział Neurologiczny, Oddział Otolaryngologiczny | 1676 |
| 5 | Budynek nr 8 - Oddział Psychiatryczny dzienny, Laboratorium | 1421,6 |
| 6 | Budynek nr 9 - Oddział Psychiatryczny | 1079 |
| 7 | Budynek nr 12 - Poliklinika 2 | 1926 |
| 8 | Budynek nr 13 - Wynajem | 170 |
| 9 | Budynek nr 15 - Garaż - Remont | 263 |
| 10 | Budynek nr 17 - Sekcja transportu - Remont | 157 |
| 11 | Budynek nr 19 – Sekcja Sprzętu Medycznego | 69 |
| 12 | Budynek nr 20 - Zakład Patomorfologii | 373 |
| 13 | Budynek nr 23 - Archiwum, Magazyn Wielobr., Sekcja Sprzętu Med. | 849,4 |
| 14 | Budynek nr 24 - Dzierżawa | 1600 |
| 15 | Budynek nr 26 - Dział Higieny Szpitalnej | 98 |
| 16 | Budynek nr 27 - Warsztaty Sekcji Eksploatacji i Konserwacji | 278 |
| 17 | Budynek nr 29 - Magazyn Budowlany | 860 |
| 18 | Budynek nr 30 - Magazyn | 1609 |
| 19 | Budynek nr 32 – Komenda | 1344,2 |
| 20 | Budynek nr 36 - Kotłownia | 669 |
| 21 | Budynek nr 38 - Garaż - Remont | 36 |
| 22 | Budynek nr 42 - Stacja Trafo | 108 |
| 23 | Budynek nr 45 – Centralna Sterylizatornia, Dział IT | 407,9 |
| 24 | Budynek nr 52 - Logistyka | 287,83 |
| 25 | Budynek nr 66 - Zakład Rehabilitacji | 447,1 |
| 26 | Budynek nr 78 - Warszta sekcji sprzętu medycznego | 126 |
| 27 | Budunek nr 84 - Szpitalny Oddział Ratunkowy | 1486,34 |
| 28 | Budynek nr 87 - Wartownia | 107,38 |
| 29 | Budynek nr 88 - Dzierżawa | 17 |

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych