## Kraków, dnia 06.08.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA III

# dot. sprawy: 170/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawy materiałów medycznych, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Pakiet 7, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody z ostrzem o długości 63,5 cm (2,5 cala).

Odpowiedź: Dopuszczamy z ostrzem o długości 63,5 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie ostrzy z nieprzywierającą powłoką ceramiczną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 1 igły  do podbierania leków ze szlifem ołówkowym.

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem posiadania bocznego otworu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 1 pkt 1) Projektu Umowy do 5% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §  7 ust. 1 pkt 2) Projektu Umowy do 0,1% wartości opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §  7 ust. 1 pkt 3) Projektu Umowy do 0,1 % wartości reklamowanego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy towaru niewadliwego w miejsce towaru objętego reklamacją?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wprowadzenie w §  7 Projektu Umowy poniższych zapisów:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 11

dotyczy §2 ust. 7 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie minimalnego stopnia realizacji umowy do 80% wartości brutto Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 12

Pakiet nr 5: Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz. 1. Retraktor tęczówkowy z koralikiem, sterylny, jednorazowy, barwiony na niebiesko x 6 szt.?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio przeliczyć ilość.

Pytanie 13

Pakiet nr 6: Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 6 poz. 1. Sterylny niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej 2% hydroxypropylmethylcelulozy, o małym napięciu powierzchniowym i niskiej masie cząsteczkowej, o ph 6,8-7,6 i lepkości 2400-4000 mPas?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych