## Kraków, dnia 07.08.2024 r

## DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

SPROSTOWANIE  ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA IV z dn. 07.08.2024 r

# dot. sprawy: 169/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawy materiałów medycznych, wpłynęło pytanie. Informuje iż, Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie z dn. 07.08.2024r  w następujący sposób:

Jest:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków z filtrem z tępym ostrzem, ściętą pod kątem 45 stopni z otworem centralnym w rozmiarze 1,2x38 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że jest otwór boczny.

Powinno być:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków z filtrem z tępym ostrzem, ściętą pod kątem 45 stopni z otworem centralnym w rozmiarze 1,2x38 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sekcja Zamówień Publicznych

Patrycja Dębska