Kraków, dnia 17.09.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 194/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawa odczynników  do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półilościowych zestawów do oznaczania przeciwciał przeciw parvovirusowi B19 w klasie IgM (po. 33 formularza cenowego)?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni sprawnego, używanego sprzętu                                          z następującymi rocznikami produkcji:

| Sprzęt | Rok produkcji |
| --- | --- |
| Aparat do inkubacjii blot | 2020 |
| Czytnik ELISA z oprogramowaniem | 2019 |
| Drukarka | 2019 |
| Automatyczna płuczka do mikropłytek | 2018 |
| Skaner | 2018 |
| Kołyska laboratoryjna | 2014 |
| Wytrząsarka rotacyjna | 2018 |
| Pipety | 2021 |
| Lodówka laboratoryjna z zamrażarką | 2017 |
| Lodówka laboratoryjna (chłodnia) bez zamrażarki | 2019 |

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie testu w pozycji 59 tj. diagnostyka przeciwciał przeciw SARS CoV-2 (kl. IgM) oznaczenie półilościowe testem z pozycji 58 tj. diagnostyka przeciwciał przeciw SARS CoV-2 (kl. IgA) oznaczenie półilościowe, a tym samym na zsumowanie w jednej pozycji wymaganych ilości oznaczeń dla obu testów?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że dla pozycji 3, 6, 20, 22 i 50 wymaga zaoferowania testów                                do diagnostyki przeciwciał w klasie IgM?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5:

Czy Zamawiający potwierdza, że dla pozycji 30, 36, 37, 47, 49, 52, 54, 63 i 67 wymaga zaoferowania testów do diagnostyki przeciwciał w klasie IgG?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6:

Czy Zamawiający potwierdza, że w pozycji 48 wymaga zaoferowania testu do diagnostyki przeciwciał przeciw wirusowi odry (kl. IgG) oznaczenie ilościowe?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komputera typu stacja robocza all-in-one                                   o następujących parametrach:

Procesor: Intel Core i5-13500T (14 rdzeni, 20 wątków, 1.60-4.60 GHz, 24MB cache)

Chipset: Intel Q670

Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 3200 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/1

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu:  23,8"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna: Intel UHD Graphics 770

Wielkość pamięci karty graficznej: Pamięć współdzielona

Dysk SSD PCIe: 512 GB

Opcje dołożenia dysków :Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 PCIe/SATA (brak elementów montażowych)

Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW

Dźwięk: Wbudowane dwa mikrofony, Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa: Full HD

Łączność: Wi-Fi 6E, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth

Złącza - panel tylny: USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt, USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt, RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt,Display Port - 1 szt.

Złącza - panel boczny: USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.  USB Type-C - 1 szt.

Zasilacz: 120 W

Podświetlenie obudowy: Nie

Dodatkowe informacje:  Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Wbudowany moduł TPM.

Mysz i klawiatura w zestawie:  Klawiatura przewodowa, Mysz przewodowa

System operacyjny:  Microsoft Windows 11 Pro

Dołączone oprogramowanie:  Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wysokość: 380 mm

Szerokość: 540 mm

Głębokość:  225 mm

Waga: 7,7 kg

Odpowiedź: TAK

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych