Kraków, dnia 20.09.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 198/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawa odczynników  do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów z kontrolami dołączanymi osobno do każdego zaoferowanego zestawu, jako jego nieodpłatne wyposażenie dodatkowe?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści testy z czasem inkubacji wynoszącym 10 min.?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych w opakowaniach x 25 szt. (po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań), przy czym każdy test z opakowania może być użyty do końca daty ważności niezależnie od tempa zużycia pozostałych testów z opakowania?

Odpowiedź: NIE

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych