Kraków, dnia 02.10.2024 roku

DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 198A/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWA SZYBKICH TESTÓW KASETKOWYCH  wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z zewnętrzną kontrolą pozytywną dołączoną do każdego opakowania?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego wynik należy odczytać po 10 minutach od naniesienia próbki?

Odpowiedź: NIE

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych