Kraków, dnia 09.10.2024 roku

DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 205/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawy materiałów medycznych wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Pakiet 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z PCV?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 2:

Pakiet 5, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd o następujących właściwościach?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3:

Pakiet 5, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez gumki/opaski stabilizującej pakowany ciasno zwinięty co uniemożliwia jego przemieszczanie wewnątrz opakowania?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4:

Pakiet 5, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd sterylny w opakowaniu papier-folia z oznaczeniem kolorystycznym (niebieski) bez znacznika sterylizacji?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5:

Pakiet 5, pozycja 1 
Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź: TAK

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych