Kraków, dnia 21.10.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 215/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawę strzygarek chirurgicznych oraz jednorazowych ostrzy wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści strzygarkę o parametrach innych na zasadzie równoważności? Poniżej opis zaproponowanego produktu:

POZ. 1

- Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka,

ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę( kąt00, kąt 45º w lewo, kat 45º w prawo), do stosowania na

mokro i sucho.

- Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut.

- Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy,

ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyślizgnięcia się strzygarki.

- Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh

- Czas pracy strzygarki: 150 minut

- W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych.

- Strzygarka z możliwością mycia pod bieżąca wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min.

IPX7).

- Niski poziom hałasu: max 60dB

- Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i

z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia.

- Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką

-Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnia skóry

- Waga strzygarki: 132g ( bez ostrzy), 142g ( z ostrzami)

- Wolna od lateksu i ftalanów

- Wymiary strzygarki ( z założonym ostrzem): 151x46x35 mm (długość. x szerokość. x głębokość)

- Wysokość strzyżenia: 0,3 mm

- Zarejestrowana jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający  dopuści ostrza uniwersalne, jednorazowego użytku (określone w pozycji nr 3) do strzygarki chirurgicznej zaproponowanej w poz. 1 z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych