Kraków, dnia 14.11.2024 roku

DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

dot. sprawy: 230/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY LARYNGOSKOPÓW ŚWIATŁOWODOWYCH TYPU MACINTOSH wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści laryngoskop wielorazowy typu MacIntosh ze światłowodem demontowanym, przykręconym na śrubkę?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z zestawem 5 łyżek ze światłowodem demontowanym (rozm. 0,1,2,3,4)?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści laryngoskop wielorazowy typu MacIntosh o specjalnej konstrukcji z zabudowanym światłowodem? Światłowodu takiego nie trzeba demontować do procesu sterylizacji, co jest rozwiązaniem wygodnym oszczędzającym czas personelu.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z zestawem 4 łyżek ze światłowodem zintegrowanym (rozm. 1,2,3,4)?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych