Kraków, dnia 14.11.2024 roku

DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 230/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY LARYNGOSKOPÓW ŚWIATŁOWODOWYCH TYPU MACINTOSH wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści łyżki z demontowanym światłowodem przy użyciu narzędzi?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści rękojeść z diodą LED 3,0 V?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych