Kraków, dnia 21.11.2024 roku

DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 232/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy  Zamawiający w Pakiecie 3 Poz. 3. dopuści soczewkę Digital High Mag w kolorze niebieskim? Jest to podstawowy kolor tej wersji soczewki Volk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że metalowy pierścień soczewek będzie w kolorze czarnym.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych