Kraków, dnia 20.12.2024 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 256/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY DLA DIAGNOSTYKI WIEŃCOWEJ wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Pakiet nr 9 pkt. 7 Cewnik diagnostyczny do koronarografii

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu dostępności rozmiaru 4F dla krzywizny JR 4?

Pozostałe parametry bez zmian albo lepsze.

Odpowiedź: TAK, zamawiający rezygnuje z wymogu dostępności rozmiaru 4F dla krzywizny JR 4.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych