Kraków, dnia 08.01.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 2/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: USŁUGA POMIARU INDYWIDUALNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO U PRACOWNIKÓW SZPITALA wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zmieni wymagania opisane w załączniku 1, opis zamówienia, poprzez usunięcie słowa "beta" (tabela, 1.2, 1.3)

Odpowiedź: TAK, Zamawiający zgadza się na usunięcie słowa „beta” z tabeli. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe .

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza  wyższy max. zakres odczytu energii aniżeli 400 keV? Zakres energii objęty akredytacją wynosi 33-1250 keV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyższy zakres energii niż 400 keV. Zamawiający wyraża zgodę na zakres odczytu energii z przedziału 33-1250 keV.

Pytanie 3:

W załączniku 2  (wzór umowy) § 11. ust. 1,  czy Zamawiający usunie zapisy o karach umownych lub zmieni na kary za zwłokę a nie opóźnienie?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych