Kraków, dnia 20.01.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 6/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE wpłynęły pytania.

Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Dotyczy poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o wysokości całkowitej 121 mm, średnica górna[mm]:109-140, średnica dolna[mm] 80 mm, otwór wrzutowy[mm]: 80x55 mm?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Dotyczy poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika : wysokość całkowita: 155 mm, średnica górna/dolna [mm]:165/120, otwór wrzutowy[mm]: 70?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3:

Dotyczy poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika: wysokość całkowita: 240-300 mm, średnica górna[mm]: 243 mm, średnica dolna[mm] 216 mm, otwór wrzutowy[mm]: 90-100?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4:

Dotyczy poz. 1 - 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby pojemnik posiadał deklarację ASTM F2132?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Dotyczy poz. 5 - 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby pojemnik posiadał pozytywną opinię PZH?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych