Kraków, dnia 22.01.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 12/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWA MIESZANINY GAZÓW DO APARATU BODY BOX PROD. MEDISOFT wpłynęły pytania.

Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Dotyczy: Załącznik nr 1 formularz cenowy, poz. 1 oraz Załącznik nr 6

Wykonawca informuje, że posiada w ofercie produkt leczniczy o nazwie handlowej … o składzie 0,25% CO + 10% He + 21%O2 + 68,75% N2 posiadający wskazanie do stosowania w badaniach diagnostycznych czynności płuc (określenie zdolności dyfuzyjnej / współczynnika transferu jako głównego parametru i określenie objętości płuc jako parametru dodatkowego), wprowadzony do obrotu na terytorium RP zgodnie z ustawie z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 499 ze zm.).

Ponadto przedstawiciel producenta urządzenia, które posiada Zamawiający – Medisoft, potwierdził możliwość zastosowania opisanego wyżej produktu leczniczego do aparatu Body Box prod. Medisoft.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mieszaniny z poz. 1, o składzie 0,25% CO + 10% He + 21%O2 + 68,75% N2 i jednocześnie wymaga zaoferowania mieszaniny zarejestrowanej jako produkt leczniczy.

Uzasadnienie prawne dot. obowiązku wykorzystywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych przez podmioty lecznicze w celu udzielania świadczeń zdrowotnych:

Wykorzystywanie gazów technicznych w celu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie obowiązków spoczywających na podmiocie leczniczym. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej świadczeniem zdrowotnym jest „działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”1. Z kolei gazy przeznaczone do takiego zastosowania spełniają definicję wyrobu medycznego2 lub produktu leczniczego3

Status gazów używanych do realizacji świadczeń zdrowotnych jako produktów leczniczych albo wyrobów medycznych potwierdzają wytyczne zarówno organów europejskich, jak i organów państw członkowskich UE4.

Skoro gazy wykorzystywane do realizacji świadczeń zdrowotnych spełniają definicję produktu leczniczego albo wyrobu medycznego, to niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu lub używania, oferowanie i dostarczanie gazów, które nie posiadają tego statusu i nie spełniają wymogów dla produktów leczniczych albo wyrobów medycznych.

Takie działanie stanowi naruszenie art. 3 ust. 1 Prawa farmaceutycznego (który stanowi, że do obrotu dopuszczone są tylko te produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu) lub art. 5 ust. 1 i 2 MDR (określających warunki wprowadzania do obrotu/ używania wyrobów medycznych) oraz art. 52 ust. 1 MDR (określającego wymóg przeprowadzenia oceny zgodności przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu), zagrożone sankcjami administracyjnymi i karnymi5.

Co więcej, zakazane jest również wykorzystywanie przez szpital gazów, które wbrew przepisom prawa nie spełniają wymogów dla produktów leczniczych albo wyrobów medycznych. Takie działanie szpitala stanowi nie tylko naruszenie praw pacjentów do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej6 (w tym z użyciem wyrobów medycznych koniecznych do realizacji świadczenia7), ale również obowiązków szpitala, w tym:

1) sprawdzenia, czy nabywany i stosowany przez niego do realizacji świadczeń gaz, który zgodnie z prawem musi być wyrobem medycznym i spełniać wymogi prawne właściwe dla wyrobów medycznych, jest oznakowany znakiem CE i posiada deklarację zgodności8;

2) stosowania wyrobów medycznych, zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach i Rozporządzenia 2017/745 (MDR)9;

3) zapewnienia, aby produkty lecznicze znajdujące się w podmiocie wykonującym działalność leczniczą odpowiadały ustalonym dla nich wymaganiom10.

W związku z powyższym, wykorzystywanie do udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych gazów technicznych, które wbrew przepisom prawa nie spełniają wymogów dla produktów leczniczych albo wyrobów medycznych, jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie obowiązków spoczywających na podmiocie leczniczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mieszaniny o składzie 0,25% CO + 10% He + 21%O2 + 68,75% N2 i wymaga aby mieszanina była zarejestrowana jako produkt leczniczy.

Pytanie 2:

Dotyczy: Zapytanie ofertowe, pkt 2, ppkt d/ oraz Załącznik nr 3, §2 pkt 13.

Wykonawca wnosi o zwiększenie gwarantowanego minimalnego progu zrealizowania wartości umowy. W ramach uzasadnienia powyższego wniosku, Wykonawca wyjaśnia, że szacuje wartość oferty również w odniesieniu do wolumenu dostaw gazów podanego w formularzu cenowym. Obecnie ilości wskazane w formularzu cenowym - w odniesieniu do zapisu w umowie dot. możliwość realizacji umowy jedynie w 50 % - sztucznie zawyżają wartość gwarantowanych dostaw. Skutkiem takiego postępowania jest trudność w precyzyjnym oszacowaniu wartości oferty. Wykonawca, nie wie w takiej sytuacji czy ostatecznie przedmiotem dostawy będzie 20 szt. butli czy zaledwie 10 szt.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę ww. zapisu we wzorze umowy, w następujący sposób:

- Zapytanie ofertowe, pkt 2, ppkt d/

Z:

d/Zamawiający określił maksymalną ilość oraz określi w umowie maksymalną wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji – możliwość zakupu nie więcej niż 50 % ilości maksymalnej, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty i nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Na:

d/Zamawiający określił maksymalną ilość oraz określi w umowie maksymalną wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji – możliwość zakupu nie więcej niż 80 % ilości maksymalnej, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty i nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Załącznik nr 3, §2 pkt 13.

Z:

13.Kupujący ma prawo do zrealizowania zamówienia w zakresie do 50 % wartości umowy, określonej w Załączniku nr 1 do umowy. Niewykonanie przez Kupującego umowy w zakresie do 50% wartości brutto umowy nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Na:

13.Kupujący ma prawo do zrealizowania zamówienia w zakresie do 80 % wartości umowy, określonej w Załączniku nr 1 do umowy. Niewykonanie przez Kupującego umowy w zakresie do 50% wartości brutto umowy nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Dotyczy: Załącznik nr 3, §3 pkt 3, 5 i 6

Wykonawca informuje, że faktury mogą być dostarczane w formie faktur papierowych wysyłanych pocztą

lub faktur elektronicznych. Niemożliwym jest przesyłanie płatnikowi faktur w obu postaciach. Ponadto

wystawienie faktury jest możliwe dopiero po prawidłowym zrealizowaniu dostawy. Potwierdzeniem

realizacji dostawy - na podstawie, którego kolejno wystawia się fakturę - jest dokument pn.: dowód

dostawy.

a) W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu pkt 3:

Z:

3.Dokument, o którym mowa w ust. 2, właściwy dla danej dostawy, będzie dostarczony razem z towarem,

stanowiącym przedmiot tej dostawy.

Na:

3.Dokument, o którym mowa w ust. 2, właściwy dla danej dostawy, będzie sporządzony na podstawie

dokumentu dostawy, stanowiącego potwierdzenie realizacji danej dostawy.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

b) W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu pkt 5:

Z:

5.Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Sprzedającego, wskazany na fakturze w ciągu 60 dni

od dnia dostawy (potwierdzonej przez Kupującego), wraz z dostarczeniem prawidłowo wystawionych

dokumentów, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

Na:

5.Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Sprzedającego, wskazany na fakturze w ciągu 60 dni

od dnia wystawienia faktury (sporządzonej na podstawie dokumentu dostawy potwierdzonego przez

Kupującego), wraz z dostarczeniem prawidłowo wystawionych dokumentów, o których mowa w ust. 2, z

zastrzeżeniem ust. 6.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

c) W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi czy

Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury na wskazany przez niego adres e-mail oraz zmianę

zapisu pkt 6:

Z:

6.Zamawiający informuje, że Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie

publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Zamawiający

informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych

dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. Strony umowy ustalają, iż wezwanie do

potwierdzenia wysokości sald oraz odpowiedzi na nie mogą być wymienione, według wyboru Strony umowy,

pisemnie, w formie elektronicznej (dokument podpisany podpisem kwalifikowanym i przesłany pocztą

elektroniczną) lub w formie dokumentu podpisanego profilem zaufanym przesłanego pocztą elektroniczną.

Na:

6.Zamawiający informuje, że Wykonawca:

- zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191)

ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr

PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za

pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur

korygujących. Strony umowy ustalają, iż wezwanie do potwierdzenia wysokości sald oraz odpowiedzi na nie

mogą być wymienione, według wyboru Strony umowy, pisemnie, w formie elektronicznej (dokument

podpisany podpisem kwalifikowanym i przesłany pocztą elektroniczną) lub w formie dokumentu

podpisanego profilem zaufanym przesłanego pocztą elektroniczną.*

- ma możliwość przesyłania faktur elektronicznych na adres e-mail Zamawiającego: ………………………*

(* - zaznaczyć właściwe)

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Dotyczy: Załącznik nr 2, pkt 3.

W związku z faktem, że produkt leczniczy … posiada termin ważności 24 miesiące (licząc od daty

produkcji). Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wymaga terminu

ważności dostarczonej mieszaniny np. minimum 12 miesięcy? Dłuższy termin ważności produktu

leczniczego pozytywnie wpływa na gospodarkę magazynową Zamawiającego:

– redukcja strat: leki o wydłużonym terminie ważności rzadziej ulegają przeterminowaniu, co zmniejsza

ilość niewykorzystanych produktów farmaceutycznych;

- komfort pracy personelu medycznego: dłuższy termin ważności jest szczególnie korzystny w przypadku

leków stosowanych sporadycznie lub w sytuacjach nagłych, zapewniając ich dostępność w razie potrzeby;

- zachowanie skuteczności terapeutycznej: produkty lecznicze przechowywane przez dłuższy czas w

odpowiednich warunkach zachowują swoje właściwości lecznicze, co jest kluczowe dla efektywności

terapii.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, Wykonawca wnosi o stosowną zmianę pkt. 3 oświadczenia z

Załącznika nr 2

Z:

Na:

3. Oświadczamy, iż termin ważności/gwarancji zaoferowanego przez nas asortymentu będzie wynosił

.................. miesiące (min. 6 miesiące).

Na:

3. Oświadczamy, iż termin ważności/gwarancji zaoferowanego przez nas asortymentu będzie wynosił

.................. miesiące (min. 12 miesięcy).

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych