Kraków, dnia 24.02.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 45/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Ad.1.Czy Zamawiający dopuści stalową miskę nerkowatą będącą produktem nie medycznym ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Ad.7. Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typ Halsey długości 13,5 cm ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Ad.8. Czy Zamawiający dopuści uchwyt skalpela nr 3 długości 12 cm ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

Ad.9. Czy Zamawiający dopuści kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) Martin MicroStop, o wym. 272×267×143 mm ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

Ad.10. Czy Zamawiający dopuści Taca kontenera marSafe, 1/2, 240x251x64 mm ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6:

Ad.11. Czy Zamawiający wyłączy  z zestawu kosz stalowy perforowany na rzecz pozostałych produktów pochodzących od jednego producenta o wysokiej jakości?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyłączy.

Pytanie 7:

Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności,

nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy z opisu przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych