## Pakiet nr 1-4
"Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację."
Pakiet 1
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przylepiec na włókninie 1,25cm x 9,14-9,20 m | op | 2000
2. | Przylepiec na włókninie 2,5cm x 9,14 - 9,20m | op | 4000
3. | Przylepiec na tkaninie 5cm x 5 m | op | 2000
4. | Przylepiec na sztucznym jedwabiu 2,5cm x 9,14-9,20 | op | 8000
5. | Przylepiec z opatrunkiem na włókninie 8cm x 1 m(mozliwość przeliczenia na 5m) | op | 600
6. | Jałowy plaster 7,5-8 x 5,1-6 cm mocowania kaniul na włókninie x 50 szt (dopuszcza sięprzeliczenie na 100szt) | op | 3000
7. | Jałowy plaster przezroczysty 7,5-9 x 5,1-7 cm do mocowania kaniul wzmocniony włókniną x 100 szt(dopuszcza sięprzeliczenie na 50szt) | op | 600
RAZEM
Pakiet 2
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przylepiec chirurgiczny na włókninie 10cm x 10m | szt. | 500
2. | Przylepiec chirurgiczny na włókninie 15cm x 10m | szt. | 500
3. | Przylepiec chirurgiczny na włókninie 20 cm x 10m | szt. | 500
RAZEM
Pakiet 3
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przylepiec z opatrunkiem wodoodporny 1,9 x 7,6 cm x 500 szt | op | 300
Pakiet 4
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Plastry TRANSPARENT marki Matopat ( lub rownoważny o taki samych cechach )posiadają przezroczyste podłoże oraz widoczną część wkładu chłonnego w kolorze cielistym - są praktycznie niewidoczne na skórze, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w każdej sytuacji. Polecane są szczególnie jako zabezpieczenie ranki w okolicy twarzy i szyi w rozmiarze średnica 22 mm x 100 szt | op | 100

## Pakiet 5-12
Pakiet nr 5
L.p. | Nazwa | Rozmiar | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylny przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej | 6cm x 7cm | szt. | 1500
2. | Sterylny przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej | 10 cm x 15 cm | szt. | 3000
3. | Sterylny przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej | 12 cm x 25 cm | szt. | 1000
4. | Przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej | 10 cm x 10 m | szt. | 20
5. | Przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej | 15 cm x 10 m | szt. | 5
6. | Przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej z centralnie umieszczoną warstwą chłonną | 9 cm x 15 cm | szt. | 3000
7. | Przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej z centralnie umieszczoną warstwą chłonną | 10 cm x 20 cm | szt. | 1500
8. | Sterylny opatrunek alginianowy | 10 cm x 10 cm | szt. | 100
9. | Sterylny opatrunek alginianowy | 10 cm x 20 cm | szt. | 100
10. | Antybakteryjny, jałowy opatrunek ze srebrem, impregnowany nie zawierającą składników czynnych maścią. Hydrofobowa siatka poliamidowa, z której wykonany jest materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym. Pod wpływem wydzieliny z rany, z opatrunku uwalniają się jony srebra o antybakteryjnym działaniu.zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram-dodatnie, włącznie ze szczepami MRSA. Maść pielęgnuje brzegi rany, zapewnia ich elastyczność, zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu jego zmiany przebiegają bezboleśnie. Wydzielina wraz z martwymi bakteriami nie jest zatrzymywana w strukturze opatrunku, lecz zostaje przepuszczona do wtórnego opatrunku chłonnego | 10 cm x 10 cm | szt. | 2500
11. | Antybakteryjny, jałowy opatrunek ze srebrem, impregnowany nie zawierającą składników czynnych maścią. Hydrofobowa siatka poliamidowa, z której wykonany jest materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym. Pod wpływem wydzieliny z rany, z opatrunku uwalniają się jony srebra o antybakteryjnym działaniu.zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram-dodatnie, włącznie ze szczepami MRSA. Maść pielęgnuje brzegi rany, zapewnia ich elastyczność, zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu jego zmiany przebiegają bezboleśnie. Wydzielina wraz z martwymi bakteriami nie jest zatrzymywana w strukturze opatrunku, lecz zostaje przepuszczona do wtórnego opatrunku chłonnego | 10 cm x 20 cm | szt. | 1500
12. | Opatrunki z silikonową warstwą kontaktową i chłonnym wkładem do leczenia ran ostrych i przewlekłych o wysięku od umiarkowanego do dużego. | 12,5 cm x 12,5 cm | szt. | 500
13. | Opatrunki z silikonową warstwą kontaktową i chłonnym wkładem do leczenia ran ostrych i przewlekłych o wysięku od umiarkowanego do dużego. | 10 cm x 20 cm | szt. | 500
14. | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy składający się z warstwy koloidowej pokrytej folią poliuretanową.Opatrunek do zaopatrywania ran trudno gojących się zlokalizowanych na piętach i łokciach | 8cm x 12 cm | szt. | 500
RAZEM
dopuszcza się 10% tolerancji w rozmiarach
Wszystkie opatrunki poz 1 , 2, 3 pakietu jednego producenta i poz 6 i 7 pakietu jednego producenta poz 8 i 9 pakietu jednego producenta,poz 10-11 jednego producenta
Pakiet nr 6
L.p. | Nazwa | Jm | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Hydrożel do usuwania martwicy | 15g | szt. | 50
dopuszcza się możliwość przeliczenia na opakowania 20g i 25g
Pakiet nr 7
L.p. | Nazwa | Jm | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Specjalistyczna gąbka poliuretanowa majaca zastosowanie do czyszczenia ran o niedostatecznym ukrwieniu, ran zakażonych wymagających oczyszczenia, a także w celu usunięcia biofilmu.Gąbki dostępne w rozmiarze 6,25 cm x 4 cm x 2 cm.Czerwona: duże pory, chropowata struktura, wysoki współczynnik przepuszczalności dla płynów,niebieska: średnie pory, lekko chropowata struktura, średni współczynnik przepuszczalności dla płynów, biała drobne pory, gładka powierzchnia, niski współczynnik przepuszczalności dla płynów.opakowanie 12szt(3kolory) | opakowanie | op | 150
Pakiet nr 8
L.p. | Nazwa | Rozmiar | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylny opatrunek hydrokoloidowy | 5 cm x 5 cm | szt. | 3000
2. | Sterylny opatrunek hydrokoloidowy | 10 cmx 10 cm | szt. | 3000
3. | Sterylny opatrunek hydrokoloidowy | 15 cm x 15 cm | szt. | 500
RAZEM
Wszystkie opatrunki tego pakietu jednego producenta
dopuszcza się 10% tolerancji w rozmiarach
Pakiet nr 9
L.p. | Nazwa | Rozmiar | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opatrunek piankowy o niezwykle wysokiej chłonności do stosowania w przypadku silnie sączących się ran.Nieprzylepny | 10 cmx 10 cm | szt. | 200
2 | Opatrunek piankowy o niezwykle wysokiej chłonności do stosowania w przypadku silnie sączących się ran.Nieprzylepny | 15 cmx 15 cm | szt. | 200
3 | Opatrunek piankowy o niezwykle wysokiej chłonności do stosowania w przypadku silnie sączących się ran.Nieprzylepny | 15 cmx 20 cm | szt. | 50
RAZEM
Wszystkie opatrunki tego pakietu jednego producenta
dopuszcza się 10% tolerancji w rozmiarach
Pakiet nr 10
L.p. | Nazwa | Rozmiar | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opatrunek chłonny hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) zawierający 1,2% srebra jonowego, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 5 cm x 5 cm | szt. | 400
2. | Opatrunek chłonny hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) zawierający 1,2% srebra jonowego, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 10 cmx 10 cm | szt. | 500
3. | Opatrunek chłonny hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) zawierający 1,2% srebra jonowego, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 15 cmx 15 cm | szt. | 400
4. | Opatrunek chłonny hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) zawierający 1,2% srebra jonowego, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 20 cmx 30 cm | szt. | 200
5. | Przylepny wielowarstwowy opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany, profilowany na piętę w rozmiarze 14,9x19,8cm. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Przeznaczony do ran z umiarkowanym i dużym wysiękiem. | 14 cmx 19,8 cm | szt. | 20
6. | Przylepny wielowarstwowy opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany, profilowany na kość krzyżową w rozmiarze 16,9x20cm. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Przeznaczony do ran z umiarkowanym i dużym wysiękiem. | 16,9 cmx 20 cm | szt. | 20
7. | Opatrunek wykonany w technologii Hydrofiber™, impregnowany 1,2% dodatkiem srebra jonowego o działaniu bakteriobójczym. Opatrunek posiada właściwości zaburzające strukturę i pochłaniające biofilm, co zapobiega jego ponownemu powstawaniu (jak wykazano w badaniach in vitro) i zwiększa efektywność przenikania srebra do wnętrza mikroorganizmów. Opatrunek posiada dodatkowe wzmacniające przeszycia ułatwiające jego usunięcie.Opatrunek pochłania duże ilości płynu wysiękowego i jest przeznaczony do stosowania na rany, które są zagrożone zakażeniem lub wykazują oznaki zakażenia, lub w których podejrzewa się obecność biofilmu. | taśma 2x45 cm | szt. | 200
RAZEM
Wszystkie opatrunki tego pakietu jednego producenta
dopuszcza się 10% tolerancji w rozmiarach
Pakiet nr 11
L.p. | Nazwa | Rozmiar | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylny 5- warstwowoy opatrunek. Posiada wysoko paroprzepuszczalną folię (a także border), warstwę rozpraszającą wysięk, warstwę chłonną z superabsorbcyjną, piankę poliuretanową, w warstwie kontaktowej miekki silikon. Opatreunek z nacięciami warstwy chłonnej umożliwiający wysoka elastyczność opatrunku, w technologii 360 flex. | 7,5 x 7,5 cm | szt. | 1200
2. |  | 10 x 10 cm | szt. | 1500
3. |  | 12,5 x 12,5 cm | szt. | 500
4. |  | 15 x 15 cm | szt. | 500
5. | Sterylny 5- warstwowoy opatrunek. Posiada wysoko paroprzepuszczalną folię (a także border), warstwę rozpraszającą wysięk, warstwę chłonną z superabsorbcyjną, piankę poliuretanową, w warstwie kontaktowej miekki silikon. Opatreunek z nacięciami warstwy chłonnej umożliwiający wysoka elastyczność opatrunku, w technologii 360 flex. - oval | 7,8 x 10 cm | szt. | 300
6. | Sterylny 5- warstwowoy opatrunek. Posiada wysoko paroprzepuszczalną folię (a także border), warstwę rozpraszającą wysięk, warstwę chłonną z superabsorbcyjną, piankę poliuretanową, w warstwie kontaktowej miekki silikon. Opatreunek z nacięciami warstwy chłonnej umożliwiający wysoka elastyczność opatrunku, w technologii 360 flex. - oval | 13 x 16 cm | szt. | 500
7. | Sterylny, wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek wysokochłonny, z obramowaniem z paroprzepuszczalnej, wodoodpornej folii poliuretanowej, z warstwą kontaktową z miękkiego, perforowanego silikonu na całej powierzchni opatrunku.Przeznaczony do opatrywania ran w okolicy kości krzyzowej jak również profilektycznie. Pakowany pojedynczo | 16 x 20 cm | szt. | 500
8. | Sterylny, wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek wysokochłonny, z obramowaniem z paroprzepuszczalnej, wodoodpornej folii poliuretanowej, z warstwą kontaktową z miękkiego, perforowanego silikonu na całej powierzchni opatrunku.Przeznaczony do opatrywania ran w okolicy piety, stawu skokowego jak również profilektycznie. Pakowany pojedynczo | 22 x 23 cm | szt. | 200
9. | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. Wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością Możliwość łączenia z innymi preparatmi stowowanymi miejscowo. Pakowany pojenynczo | 12,5 x 12,5 cm | szt. | 400
10. |  | 17,5 x 17,5 cm | szt. | 200
11. | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku, pakowany pojedynczo | 6 x 8,5 cm | szt. | 500
12. |  | 12,5 x 12,5 cm | szt. | 500
13. |  | 17,5 x 17,5 cm | szt. | 200
14. | Chłonny i sterylny opatrunek charakteryzujący się wysoką retencją płynów, przeznaczony do ran z dużym wysiękiem. Superabsorbent zapewnia wysoką absorpcję i retencję płynów, posiada miękkie obramowanie. Posiada hydrofilną warstwę kontakową a także nieprzepuszczalną warstwę zewnętrzną | 10 x 10 cm | szt. | 500
15. |  | 12,5 x 17,5 cm | szt. | 200
16. | Emolient 3 w 1. Wykazuje właściwości zmiękczające, myjące, może być stosowany jako dodatek do kąpieli. Wolny od substancji zapachowych, barwników, dodatków i laurylosiarczanu sodu (SLS), innych konserwantów. Zawierający m.in. wosk emulgujący, parafinę żółtą, miękką; parafinę ciekłą. Wyrób medyczny | 125 g | szt. | 50
17. | Żelujacy opatrunek włóknisty wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) z siarczanem srebra do ran powierzchownych i głebokich z wysiekiem od średniego do dużego. Wykazujący wysoka absorbcję i retencję. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny. Możliwość docinania | 10 x 10 cm | szt. | 200
18. | Sterylny 3- warstwowoy cienki opatrunek. Posiada wysoko paroprzepuszczalną folię , piankę poliuretanową, w warstwie kontaktowej miekki silikon. Opatrunek elastczny dający mozliwośc zaopatrzenia ran w okolicy nosa, małżowiny usznej oraz innych miejsc. Pakowany pojenynczo | 4 x 5 cm | szt. | 500
19. | Sterylny 3- warstwowoy cienki opatrunek. Posiada wysoko paroprzepuszczalną folię , piankę poliuretanową, w warstwie kontaktowej miekki silikon. Opatrunek elastczny dający mozliwośc zaopatrzenia ran w okolicy nosa, małżowiny usznej oraz innych miejsc. Pakowany pojenynczo | 7,5 x 7,5 cm | szt. | 300
20. | Sterylny 3- warstwowoy cienki opatrunek. Posiada wysoko paroprzepuszczalną folię , piankę poliuretanową, w warstwie kontaktowej miekki silikon. Opatrunek elastczny dający mozliwośc zaopatrzenia ran w okolicy nosa, małżowiny usznej oraz innych miejsc. Pakowany pojenynczo | 10 x 10 cm | szt. | 300
21. | Elastyczny bandaż do kompresjoterapii ze znacznikami w postaci kwadratów w kolorze zielonym - 2 st. ucisku oraz brązowym 3 st. ucisku.Kolor do wyboru przy zamówieniu | 10 x 350 cm | szt. | 1000
RAZEM
Wszystkie opatrunki tego pakietu jednego producenta
dopuszcza się 10% tolerancji w rozmiarach
Pakiet 12
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylny opatrunek z chlorheksydyną np.typu Bactigras 15 cm x 20 cm x 10 szt | op | 500
2. | Sterylny opatrunek z chlorheksydyną np.typu Bactigras 10 cm x 10 cm x 10 szt | op | 500
3. | Sterylny opatrunek z parafiną 10 x 10cm x 10 szt | op | 350
4. | Sterylny opatrunek z parafiną 10 x 40cm x 10 szt | op | 100
5. | Sterylny opatrunek z parafiną 15 x 20cm x 10 szt | op | 100
RAZEM

## Pakiet 13-14
Pakiet nr 13
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Setony gazowe jałowe.Skład pakietu
1 | Seton gazowy sterylny 1cm x 1m 4 warst. | 1 szt. | 1000
2 | Seton gazowy sterylny 2cm x 2m 4 warst. | 1 szt. | 5000
3 | Seton gazowy sterylny 10cm x 80cm-100cm 4 warst. z nitką Rtg | 1 szt. | 1500
RAZEM
Opakowanie typu torebka papierowo -foliowa.
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu ,datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta)
Pakiet nr 14
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylny samoprzylepny opatrun.do zaopatrywania ran,pakowany pojedyńczo 25 x 10cm | szt. | 15000
2. | Sterylny samoprzylepny opatrun.do zaopatrywania ran,pakowany pojedyńczo 20 x 10cm | szt. | 19000
3. | Sterylny samoprzylepny opatrun.do zaopatrywania ran,pakowany pojedyńczo 15 x 6- 10cm | szt. | 35000
4. | Sterylny samoprzylepny opatrun.do zaopatrywania ran,pakowany pojedyńczo 5 x 7-7,2 cm | szt. | 60000
RAZEM

## Pakiet 15-21
Pakiet nr 15
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opaska dziana 10cm x 4m pakowana pojedyńczo w szczelnym opakowaniu | szt. | 10000
2. | Opaska dziana 15cm x 4m pakowana pojedyńczo w szczelnym opakowaniu | szt. | 8000
3. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 10 cm x 4 m pakowana pojedyńczo | szt. | 5000
4. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 12 cm x 4 m pakowana pojedyńczo | szt. | 8000
5. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 15 cm x 4 m pakowana pojedyńczo | szt. | 17000
RAZEM
Pakiet nr 16
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opaska dziana 10cm x 4m pakowana pojedyńczo w szczelnym opakowaniu sterylna | szt. | 2000
2. | Opaska dziana 15cm x 4m pakowana pojedyńczo w szczelnym opakowaniu sterylna | szt. | 2000
3. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 10 cm x 4 m pakowana pojedyńczo sterylna | szt. | 1000
4. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 15 cm x 4 m pakowana pojedyńczo sterylna | szt. | 3000
RAZEM
Pakiet nr 17
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Kompresy gazowe 5 x 5 cm ,8 warstw, gaza17 nitek, zawijane brzegi - a 100szt. | op | 5000
2. | Kompresy gazowe 10 x 10 cm ,8warstw, gaza17 nitek,zawijane brzegi - a 100szt. | op | 5000
3. | Kompresy gazowe 7,5 x7,5 cm ,8warstw, gaza17 nitek,zawijane brzegi- a 100szt. | op | 3000
4. | Siatka elastyczna do podtrzymywania opatrunków 4,6,8,10 i inne - wszystkie dostępne rozmiary (w zależnosci od zamówienia złozonego) x 25m w rozciagniętym | op | 800
RAZEM
Pakiet nr 18
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Chusta trójkątna bawełniana | szt. | 7000
2. | Gaza bielona bez użycia chloru 17 nitek szer.90 cm x100m (dopuszcza się po 200 m z przeliczeniem) | op | 70
3. | Lignina bielona arkusze x 5 kg | op. | 800
4. | Lignina rolki a 150 g | szt. | 8000
5. | Wata bawełniano-wiskozowa, zawartość bawełny min. 70% ,opakowanie a 0,5 kg | op. | 100
RAZEM
Pakiet nr 19
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opaska gipsowa 2-4 minutowa 10cm x 3 m dopuszcza się opaskę gipsową o standardowym czasie wiazania 5-6 min jednakże charakteryzującą się możliwością uzyskania czasu wiazania 3-3,5min przy użyciu do jej aktywacji wody o wyższej temperaturze | szt. | 2800
2. | Opaska gipsowa 2-6 cio minutowa 12cm x 3 m | szt. | 4000
3. | Opaska gipsowa 2-6-cio minutowa 14-15cm x 3 m | szt. | 6000
RAZEM
Seria i data ważności na pojedyńczym(podwójnym maksymalnie) opakowaniu dla poz 1-3
Pakiet nr 20
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opaska wysciełająca z waty syntetycznej 10cm x 3m niesterylna | szt. | 6000
2. | Opaska wysciełająca z waty syntetycznej 15cm x 3m niesterylna | szt. | 6000
RAZEM
Seria i data ważności na pojedyńczym(podwójnym maksymalnie) opakowaniu dla poz 1-2
Pakiet nr 21
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opaska sterylna wysciełająca z waty syntetycznej 10cm x 3m sterylna | szt. | 5000
2. | Opaska sterylna wysciełająca z waty syntetycznej 15cm x 3m sterylna | szt. | 5000
RAZEM
Seria i data ważności na pojedyńczym(podwójnym maksymalnie) opakowaniu dla poz 1-2

## Pakiet 22-28
Pakiet nr 22
L.p | NAZWA MATERIAŁU | Ilość w pak. | Ilość/op. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Kompresy z gazy 17-nit. 8 warstw, skład pakietu sterylnego,zawijane do środka brzegi,
1. | 5 x 5cm o gramaturze min. 0,51g/1szt | 3 szt. | 450000
2. | 7,5 x 7,5 cm o gramaturze min. 1,11g/1szt | 3 szt. | 90000
3. | 7,5 x 7,5 cm o gramaturze min. 1,11g/1 szt | 10 szt. | 150000
4. | 10 x 10 cm o gramaturze min. 1,95g/1 szt | 10 szt. | 100000
RAZEM
Opakowanie typu blister lub torebka papierowo-foliowa .Bez pojedyńczego wewnętrznego opakowania kompresu.
Pakiet nr 23
L.p | NAZWA MATERIAŁU | Ilość w pak. | Ilość/op. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Kompresy z gazy 17-nit. 8 warstw,z nitką RTG ,podwinięte do środka brzegi,sterylne,o gramaturze min. 2,2g/1 szt
1. | 10 x 10 cm | 10 szt. | 3500
2. | 10 x 10 cm | 20 szt. | 5000
3. | 10 x 10 cm | 40 szt. | 5000
RAZEM
Opakowanie typu blister lub torebka papierowo-foliowa.
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu ,datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta).Klasa sterylności 2a reguła 7 klasyfikacji wyrobów medycznych.
Pakiet nr 24
L.p | NAZWA MATERIAŁU | Ilość w pak. | Ilość/op. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Kompresy z gazy 17-nit. 12 warstw,z nitką RTG ,podwinięte do środka brzegi,sterylne, o gramaturze min. 2,82g/1 szt.
1. | 10 x 10 cm | 40 szt. | 3000
Opakowanie typu blister lub torebka papierowo-foliowa.
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu ,datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta).Klasa sterylności 2a reguła 7 klasyfikacji wyrobów medycznych.
Pakiet nr 25
L.p | NAZWA MATERIAŁU | Ilość w pak. | Ilość/op. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Serwety Skład pakietu jałowego
1. | 45 x 45 cm 4 warst., 17 nitek , z nitką RTG na całej długości, z tasiemką ,po wstępnym praniu ,dopuszcza się z tolerancją rozmiaru +/-10% | 3 szt. | 600
2. | 45 x 70 cm 4 warst., 17 nitek , z nitką RTG na całej długości, z tasiemką ,po wstępnym praniu,dopuszcza się z tolerancją rozmiaru +/-10% | 2 szt | 4000
3. | 45 x 70 cm 4 warst., 17 nitek , z nitką RTG na całej długości, z tasiemką ,po wstępnym praniu,dopuszcza się z tolerancją rozmiaru +/-10% | 5 szt. | 10000
RAZEM
Opakowanie typu blister lub torebka papierowo-foliowa.
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu ,datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta).Klasa sterylności 2a reguła 7 klasyfikacji wyrobów medycznych.
Pakiet nr 26
L.p | NAZWA MATERIAŁU | Ilość w pak. | Ilość/op. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Gaza jałowa kopertowana 17-nitkowa, 8 warstwowa 1 m kwadr. | 1 szt. | 20000
Pakiet nr 27
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość/op. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Serwety 45x70 cm, 4 warstwy, 17-20 nitek,z tasiemką , nitka RTG na całej długości , po wstępnym praniu,dopuszcza się z tolerancją rozmiaru +/-10% | szt. | 15000
Pakiet nr 28
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość/op. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opatrunek oczny, powinien być jałowy i zawierać wkład chłonny,powleczony siateczką z polietylenu, co pozwalać będzie na wchłanianie wysięku Opatrunek powinien się składać z co najmniej dwu warstw włókniny, zapewniającej odpowiednią wentylację, a tym samym szybsze gojenie się rany na gałce ocznej.Powinien być samoprzylepny, co zwiększy bezpieczeństwo opatrunku/mniej manipulacji przy dodatkowym zakładaniu plastra/ Powinien mieć właściwości hypoalergiczne. Powinien mieć zaokrąglone brzegi, które będą zapobiegać przypadkowemu odlepianiu się plastra. Powinien mieć wielkość co najmniej 5-5,5 cm x 7-7,5 cm. | szt. | 3500
2. | Opatrunek oczny, powinien być jałowy i zawierać wkład chłonny,powleczony siateczką z polietylenu, co pozwalać będzie na wchłanianie wysięku Opatrunk powinien się składać z co najmniej dwu warstw włókniny, zapewniającej odpowiednią wentylację, a tym samym szybsze gojenie się rany na gałce ocznej.Powinien być nieprzylepny, Powinien mieć właściwości hypoalergiczne. Powinien mieć zaokrąglone brzegi, które będą zapobiegać przypadkowemu odlepianiu się plastra. Powinien mieć wielkość co najmniej 5-5,5 cm x 7-7,5 cm. | szt. | 3500
RAZEM

## Pakiet 29
Pakiet nr 29
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Hipoalergiczny jednowarstwowy opatrunek sterylny, o grubości poniżej 0,15mm, do zbliżania brzegów ran, wykonany z półprzeźroczystych pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbujący promieniowania X, klasa IIa, pakowane w opakowanie typu folia-papier dla szybkiej identyfikacji rozmiaru plastra 12mm x 101mm 6 szt.Opakowanie x 50 listów. | op | 100
2. | Hipoalergiczny jednowarstwowy opatrunek sterylny, o grubości poniżej 0,15mm, do zbliżania brzegów ran, wykonany z półprzeźroczystych pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbujący promieniowania X, klasa IIa, pakowane w opakowanie typu folia-papier dla szybkiej identyfikacji rozmiaru plastra 6mm x 101mm 10 szt .Opakowanie x 50 listów. | op | 60
3. | Hipoalergiczny jednowarstwowy opatrunek sterylny, o grubości poniżej 0,15mm, do zbliżania brzegów ran, wykonany z półprzeźroczystych pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbujący promieniowania X, klasa IIa, pakowane w opakowanie typu folia-papier dla szybkiej identyfikacji rozmiaru plastra 6mm x 38mm 6 szt.Opakowanie x 50 listów. | op | 50
4. | Hipoalergiczny jednowarstwowy opatrunek sterylny, o grubości poniżej 0,15mm, do zbliżania brzegów ran, wykonany z półprzeźroczystych pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbujący promieniowania X, klasa IIa, pakowane w opakowanie typu folia-papier dla szybkiej identyfikacji rozmiaru plastra 6mm x 76mm 3 szt.Opakowanie x 50 listów. | op | 70
5. | Hipoalergiczny jednowarstwowy opatrunek sterylny, o grubości poniżej 0,15mm, do zbliżania brzegów ran, wykonany z półprzeźroczystych pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbujący promieniowania X, klasa IIa, pakowane w opakowanie typu folia-papier dla szybkiej identyfikacji rozmiaru plastra 3mm x 76mm 5 szt.Opakowanie x 50 listów. | op | 50
RAZEM

## Pakiet 30
Pakiet nr 30
Lp | Opis preparatu | Wielkość opakowania | Ilość | cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Roztwór ponadtlenkowy w formie płynnego żelu o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobroustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach rzędu 60 ppm, służący do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi | 120 g | 50
2. | Roztwór ponadtlenkowy w formie płynnego żelu o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobroustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach rzędu 60 ppm, służący do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi | 250 g | 120
3. | Preparat do stosowania na rany w postaci proszku o działaniu p.bakteryjnym, p.grzybiczym, p.wirusowym, z zawartością kompleksu na bazie dwutlenku krzemu z jonami srebra oraz z kwasem hialuronowym i kaolinem medycznym. Wyrób medyczny kl. II A | 125 ml | 150
4. | Opatrunek hydrożelowy składający się z wodnej kompozycji naturalnych i syntetycznych polimerów takich jak povidone, glikol polietylenowy i agar, sterylny z stałą strukturą hydrożelu zapewniający wilgotne środowisko gojenia 6 cm x 12 cm | 1 szt | 150
5. | Opatrunek hydrożelowy składający się z wodnej kompozycji naturalnych i syntetycznych polimerów takich jak povidone, glikol polietylenowy i agar, sterylny z stałą strukturą hydrożelu zapewniający wilgotne środowisko gojenia 10 cm x 12 cm | 1 szt. | 50
6. | Opatrunek hydrożelowy składający się z wodnej kompozycji naturalnych i syntetycznych polimerów takich jak povidone, glikol polietylenowy i agar, sterylny z stałą strukturą hydrożelu zapewniający wilgotne środowisko gojenia 20 cm x 40 cm | 1 szt | 30
7. | Opatrunek hydrożelowy składający się z wodnej kompozycji naturalnych i syntetycznych polimerów takich jak povidone, glikol polietylenowy i agar, sterylny z stałą strukturą hydrożelu zapewniający wilgotne środowisko gojenia 25 cm x 25 cm( na twarz) | 1 szt | 30
8. | Opatrunek hydrożelowy składający się z wodnej kompozycji naturalnych i syntetycznych polimerów takich jak povidone, glikol polietylenowy i agar, sterylny z stałą strukturą hydrożelu zapewniający wilgotne środowisko gojenia 40 cm x 30 cm( na twarz) | 1 szt | 30
9. | Naturalna matryca skóry z czystego kolagenu, zawierająca białka adhezyjne, fibronektynę, glikozoaminoglikany oraz lamininę, opatrunek z nacięciami.Rozmiar 5cm x 5 cm | szt. | 10
10. | Naturalna matryca skóry z czystego kolagenu, zawierająca białka adhezyjne, fibronektynę, glikozoaminoglikany oraz lamininę, opatrunek z nacięciami.Rozmiar 10 cm x 12,7 cm | szt. | 10
11. | Przeciwbakteryjny opatrunek srebrowy, tkanina nylonowa powlekana srebrem o zawartości srebra 546mg/100cm², aktywny przez 7 dni.Rozmiar 10 cm x 10 cm | szt. | 10
12. | Przeciwbakteryjny opatrunek srebrowy, tkanina nylonowa powlekana srebrem o zawartości srebra 546mg/100cm², aktywny przez 7 dni.Rozmiar 10 cm x 20 cm | szt. | 10
13. | Opatrunek do zabezpieczenia włuć centralnych, przeciwbakteryjny opatrunek srebrowy na cewnik/dren, warstwa poliuretanowa z tkaniną nylonową powlekaną srebrem, zawartość srebra 546mg/100cm kw., aktywny przez 7 dni, średnica opatrunku 25 mm, otwór wewnętrzny 4 mm | szt. | 100
14. | Opatrunek do zabezpieczenia włuć centralnych, przeciwbakteryjny opatrunek srebrowy na cewnik/dren, warstwa poliuretanowa z tkaniną nylonową powlekaną srebrem, zawartość srebra 546mg/100cm kw., aktywny przez 7 dni, średnica opatrunku 25 mm, otwór wewnętrzny 7mm | szt. | 100
15. | Filtrowany, medyczny miód Manuka w tubie a 25 g, sterylny o właściwościach antybakteryjnych stosowany w leczeniu trudno gojących się ranach | op | 5
16. | Hydrożel do leczenia Atopowego Zapalenia Skóry z zawartością kwasu podchlorawego (HOCl) i podchlorynu sodu (NaOCl). Opakowanie 45g | op | 10
RAZEM

## Pakiet 31-38
Pakiet nr 31
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Podkład chłonny,higieniczny z pulpą celuzolową i superabsorbentem, wymiary min.60x90 cm, chłonność min 1600 g. Od strony wierzchniej-miękka włóknina ,od strony spodniej-warstwa nieprzemakalna( folia polietylenowa)Opakowanie x 30 szt. | op. | 5000
Pakiet nr 32
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Pianka do mycia dla dzieci i dorosłych,zwłaszcza dla osób o delikatnej i zmienionej chorobowo skórze. Oczyszcza skórę, zwłaszcza przy nietrzymaniu moczu/kału. Zawierająca m.in..bisabolol, panthenol,wyciąg z liści oczaru wirginijskiego,kwas mlekowy, olej sojowy, wit.E, glicerynę. Bez barwników.opakowanie x 400 ml | op. | 500
2 | Podkład chłonny,higieniczny z pulpą celuzolową i superabsorbentem, wymiary min.60x90 cm, chłonność min 2200 ml. Od strony wierzchniej-miękka włóknina ,od strony spodniej-warstwa nieprzemakalna( folia polietylenowa)Opakowanie 25 szt | op. | 1000
3 | Jednorazowy podkład do ochrony łóżek i kozetek przepuszczający powietrze. Nadaje się do użycia w ambulansach. Dolna warstwa przepuszczająca powietrze zmniejsza ryzyko podraznienia skóry i pomaga regulować temperaturę ciała.Podkład bardzo mocny.Przebadany pod kątem obciążenia do 150 kg. przez maksymalnie 1 minute.Zawiera zarówno pulpę celulozową ,jak i polimer SAP,który zatrzymuje ciecz jeszcze szybciej i utrzymuje powierzchnię w suchości.Zastosowane rozwiązania minimalizują nieprzyjemne zapachy.Ponadto podkład ma uszczelnione krawędzie ,aby zapewnić optymalną ochronę przed przeciekaniem,a pokryta miękką włókniną powierzchnia zwiększa komfort użytkownika.Chłonność 4.500 ml.Rozmiar 100 x 220 cm Opakowanie x 10 szt | op. | 500
RAZEM
Pakiet nr 33
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną po wpływem cieczy.( dopuszcza się z jednym indykatorem) Wyrób paroprzepuszczalny na całej powierzchni. Bez ściągaczy taliowych. Pakowane po 30szt.
1. | Roz. S o obwodzie 55-80 cm o chłonności min. 1500g wg ISO 11948-1 | op. | 100
2 | Roz. M o obwodzie 75-110 cm o chłonności min 2200g wg ISO 11948-1 | op. | 1000
3 | Roz. L o obwodzie 100-150cm o chłonności min.2500g wg ISO 11948-1 | op. | 3000
RAZEM
Pakiet nr 34
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni ,posiadające ściagacze taliowe ,2 pary elastycznych przylepcorzepów,absorbent z neutralizacja zapachów rozm XL -chłonność min.2500g ,obwód pasa min 130-170 cm ;x 30 szt. rozmiar do wyboru | op. | 3500
Pakiet nr 35
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Pianka myjąco -pielęgnująca, zawiera pantenolu łagodzi podrażnienia, neutralizator zapach moczu, pojemik typu spray a 500 ml | szt. | 600
2. | Emulsja nawilżająca do suchej, wrażliwej, narażonej na podrażnienia skóry. zawiera 4% mocznik, co powoduje zmiękczenie i wygładzenie skóry oraz biokompleks lniany, alantoine, kwas mlekowy .Pojemnik z dozownikiem a’500ml | szt. | 500
3. | Krem ochronny z argininą do pielęgnacji skóry narażonej na odparzenia i odleżyny. Tworzy na skórze przezroczystą warstwę ochronną. Zawiera biokompleks lniany. Opakowanie tuba a 200 ml | szt. | 600
4. | Krem ochronny z tlenkiem cynku do pielęgnacji skóry narażonej na odparzenia i odleżyny. Tworzy na skórze białą warstwę ochronną, zabezpieczająca przed szkodliwym działaniem moczu i kału. Zawiera biokompleks lniany. Opakowanie tuba a 200 ml | szt. | 300
5. | Szampon w piance do mycia włosów bez użycia wody. Zawiera biokompleks lniany oraz delikatny neutralizator zapachu. Opakowanie 200 ml | szt. | 700
6. | Szampon nawilżający z 3% mocznikiem do mycia suchej wrażliwej skóry głowy ze skłonnościami do podrażnień i stanów zapalnych. Zawiera biokompleks lniany. Pojemnik z dozownikiem a’500ml | szt. | 600
RAZEM
Pakiet nr 36
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Podpaski higieniczne pokryte miękką włókniną z osłonkami bocznymi op a’10szt | op | 400
2. | Podpaski higieniczne pokryte miękką włókniną z osłonkami bocznymi MAXI .op a’8szt | op | 200
RAZEM
Pakiet nr 37
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opaska podtrzymująca elastyczna o niewielkiej rozciągliwości (ok. 80%) i właściwościach kohezyjnych ( samoklejąca ). Typu Peha-haft.rozmiar 4 cm x 4m | szt. | 5000
2. | Opaska podtrzymująca elastyczna o niewielkiej rozciągliwości (ok. 80%) i właściwościach kohezyjnych ( samoklejąca ). Typu Peha-haft.rozmiar 6 cm x 4m | szt. | 5000
3. | Opaska podtrzymująca elastyczna o niewielkiej rozciągliwości (ok. 80%) i właściwościach kohezyjnych ( samoklejąca ). Typu Peha-haft.rozmiar 10 cm x 4m | szt. | 5000
RAZEM
Pakiet nr 38
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Bandaż elastyczny, uciskowy, wielorazowego użytku.Terapia uciskowa w przypadku wskazań flebologicznych i limfologicznych, wspomagająca funkcję pompy mięśniowej i poprawiająca przepływ krwi.Skład surowcowy to 100% bawełna, zawiera zawiera zapinki. Odkształcenie (elastyczność) 80 [%].Gramatura([g/m2)-175 ± 10%. Rozmiar 12 cm x 5 m | szt. | 2000