Kraków, dnia 07.10.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 232/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY CZĘŚCI DO KARDIOMONITORÓW I RESPIRATORA, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Dotyczy: Punkt 6 podpunkt d Zapytania: „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY” , paragraf 6 wzoru umowy

Czy dla pozycji 8, 10, 11 i 12 w pakiecie 1 Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do używania na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych? Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 producenci tych wyrobów nie zakwalifikowali ich jako wyroby medyczne.

Odpowiedź: TAK.  Zamawiający dla pozycji 8, 10, 11 i 12 odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do używania na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych.

Pytanie 2:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do zaproszenia - FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pozycja 12

Czy Zamawiający może potwierdzić, że dla pozycji 12 w pakiecie nr 1 wymaga zaoferowania 1 opakowania membrany zastawki wydechowej kompatybilnej z respiratorem Monnal, które zawiera 5 sztuk?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3:

Poz. 3 prosimy o dopuszczenie dł. 1 m lub 0,7 m

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

Poz. 8 prosimy o dopuszczenie przewodu w kolorze szarym

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

Poz. 9 prosimy o dopuszczenie węża z PVC, w przypadku spełniania pozostałych wymogów

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6:

Poz. 10, 11, 12 prosimy o dopuszczenie mankietów bezdętkowych z łącznikiem metalowym, o wymiarach:

- poz. 10: 21-27 cm,

- poz. 11: 26-35,5 cm,

- poz. 12: 35-45 cm,

W przypadku spełniania pozostałych wymagań,

lub

Poz. 10, 11, 12 prosimy o dopuszczenie mankietów z wbudowanym pęcherzem, z łącznikiem metalowym o wymiarach

- poz. 10: 18-26 cm,

- poz. 11: 25-35 cm,

- poz. 12: 34-47 cm,

w przypadku spełniania pozostałych wymogów

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7:

Proszę potwierdzić, że dokumenty potwierdzające dopuszczenie do używania na terenie RP mają być złożone tylko w przypadku oferowania wyrobów medycznych.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści na etapie składania ofert złożenia  oświadczenia o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP, i złożenia tych dokumentów dopiero na wezwanie Zamawiającego po wyborze oferty jako najkorzystniejszej? Takie rozwiązanie będzie zbieżne z zapisami §6 wzoru umowy.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści (pakiet nr 2 poz. nr 9) wąż NIBP o standardowej długości ok. 2,5m (i pozostałych wymaganych parametrach), który nie jest  wyrobem medycznym, jednakże jest specjalnie zaprojektowany i przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z innymi wyrobami medycznymi, w celu umożliwienia ich używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, co stwierdza  Art. 2, ust. 2 Rozporządzenia UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (MDR)

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych