Kraków, dnia 08.10.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 242/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

do Pakietu nr 4 – Obuwie operacyjne:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne w następujących rozmiarach: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 – bez rozmiaru 34 i 47?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne bez paska umożliwiającego założenie na piętę?

Proponowane obuwie posiada urzeźbioną podeszwę, podniesioną w części tylnej w wysokości około 1 cm w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Zamawiający wymaga, aby obuwie operacyjne było prane w 90°C i sterylizowane w 134°C.

Czy Zamawiający, na potwierdzenie powyższego, wymaga załączenia do oferty karty technicznej potwierdzającej powyższe parametry?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby obuwie operacyjne było antystatyczne na całej powierzchni, na potwierdzenie czego Wykonawca załączy do oferty wynik badania potwierdzający oporność elektryczną?

Obuwie operacyjne musi być antyelektrostatyczne, aby rozpraszać ładunki elektryczne, które mogłyby zakłócić pracę sprzętu elektronicznego używanego podczas operacji.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem.

Pytanie 5:

Zamawiający wymaga obuwia zgodnego z normą EN ISO 20347. Testy na właściwości ergonomiczne i odporność na zginanie podeszwy są kluczowymi elementami określającymi jakość i bezpieczeństwo obuwia operacyjnego, które chronią personel medyczny.

Czy chcąc otrzymać obuwie najwyższej jakości Zamawiający wymaga dołączenia do oferty testu właściwości ergonomicznych wg EN ISO 20344 oraz testu odporności na zginanie podeszwy wg EN ISO 20344?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne objęte gwarancją przez 2 lata?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert o co najmniej 3 dni robocze od momentu opublikowania wyjaśnień na pytania Wykonawców?

Prośbę swą motywujemy faktem, iż Zamawiający wymaga próbek przedmiotu zamówienia, do przygotowania których Wykonawcy będą mogli przystąpić dopiero po otrzymaniu wyjaśnień.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych