Kraków, dnia 21.10.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 251/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Pakiet 1 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

Autoczytnik przeznaczonego do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenku etylenu o ostatecznym odczycie po 4 godzinach. Autoczytnik z 12 celami, 3,5-calowy dotykowy ekran LCD. Wizualna informacja o pozostałym czasie procesu inkubacji. Wyświetlanie temperatury na ekranie i pozostałego czasu dla każdej pozycji. Wyniki przedstawione w sposób bardziej czytelny dla użytkownika za pomocą diod "zielona" i "czerwona" oraz sygnału dźwiękowego w przyadku pozytywnego wyniku Możliwość sprawdzenia w każdej chwili pozostałego czasu do zakńczenia inkubacji bez konieczności podłączenia do komputera. Drukarka termiczna wyników, umożliwia ponowne wydrukowanie ostatnich 208 wyników. Autooczytnik posiada certyfikat FDA.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Pakiet 1 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

Autoczytnik do inkubacji i odczytu wskaźników biologicznych do tlenku etylenu. Inkubacja 3 wskaźników biologicznych jednocześnie. Możliwość sprawdzenia w każdej chwili pozostałego czasu do zakończenia inkubacji bez konieczności podłączenia do komputera. Posiada wybudowaną drukarkę termiczna do rejestrowania wyników. Wyniki przedstawione w sposób bardziej czytelny dla użytkownika za pomocą diod "zielona" i "czerwona" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Autoczytnik posiada certyfikat FDA.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Pakiet 1 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Zgodność z normą potwierdzona oryginalnym certyfikatem producenta oraz certyfikatem FDA. Wyniki przedstawione w sposób bardziej czytelny dla użytkownika za pomocą diod "zielona" i "czerwona" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

Pakiet 1 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Zgodność z normą potwierdzona oryginalnym certyfikatem producenta oraz certyfikatem FDA. Wyniki przedstawione w sposób bardziej czytelny dla użytkownika za pomocą diod "zielona" i "czerwona" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

Pakiet 3 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

Autoczytnik przeznaczonego do inkubacji wskaźników biologicznych do sterylizacji parą wodną i/lub nadtlenkiem wodoru. Odczyt wskaźników biologicznych do sterylizacji para wodną 20 minut. Autoczytnik z 12 celami kształcie cylindrycznym. 3,5-calowy dotykowy ekran LCD. Wizualna informacja o pozostałym czasie procesu inkubacji. Wyświetlanie temperatury na ekranie i pozostałego czasu dla każdej pozycji. Wyniki przedstawione w sposób bardziej czytelny dla użytkownika za pomocą diod "zielona" i "czerwona" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Brak rozpoczęcia inkubacji w przypadku nieprawidłowego umieszczeniu wskaźnika biologicznego w komorze inkubacyjnej. Możliwość sprawdzenia w każdej chwili pozostałego czasu do zakończenia inkubacji bez konieczności podłączenia do komputera. Drukarka termiczna wyników, umożliwia ponowne wydrukowanie ostatnich 208 wyników. Autoczytnik posiada certyfikat FDA. W przypadku uszkodzenia lub awarii zapewnia nowy autoczytnik.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6:

Pakiet 1 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

O parametrach nie gorszych niż wymagane tj Fiolkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu z ostatecznym wynikiem 20 minut do pary wodnej. Krótszy czas odczytu dodatkowo usprawni prace w Centralnej Sterylizatorni. Fiolkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu z ostatecznym wynikiem 20 minut do pary wodnej, z minikruszerem dodawanym do każdego opakowania testów oraz kruszarką wbudowana w autoczytnik, co nie ma wpływu na bezpieczeństwo użytkowania stanowiąc równoważne rozwiązanie. Kształty fiolki ograły/cylindryczny - dopasowny do komory autoczytnika z pozycji 1. Nakrętka w kolorze niebieskim. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu wraz ze wskaźnikiem chemicznym. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona przez producenta oryginalną karta techniczną. Wskaźnik posiadający certyfikat FDA.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7:

Pakiet 1 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

Autoczytnik przeznaczonego do inkubacji wskaźników biologicznych do sterylizacji parą wodną i/lub nadtlenkiem wodoru. Odczyt wskaźników biologicznych do sterylizacji para wodną 20 minut. Autoczytnik z 12 celami kształcie cylindrycznym. 3,5-calowy dotykowy ekran LCD. Wizualna informacja o pozostałym czasie procesu inkubacji. Wyświetlanie temperatury na ekranie i pozostałego czasu dla każdej pozycji. Wyniki przedstawione w sposób bardziej czytelny dla użytkownika za pomocą diod "zielona" i "czerwona" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Brak rozpoczęcia inkubacji w przypadku nieprawidłowego umieszczeniu wskaźnika biologicznego w komorze inkubacyjnej. Możliwość sprawdzenia w każdej chwili pozostałego czasu do zakończenia inkubacji bez konieczności podłączenia do komputera. Drukarka termiczna wyników, umożliwia ponowne wydrukowanie ostatnich 208 wyników. Autoczytnik posiada certyfikat FDA. W przypadku uszkodzenia lub awarii zapewnia nowy autoczytnik.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8:

Pakiet 1 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej z odczytem 3 godziny. Wyniki przedstawione w sposób bardziej czytelny dla użytkownika za pomocą diod "zielona" i "czerwona" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Co jest dużo łatwiejsze w interpretacji. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu ze wskazaniem chemiczny. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona przez producenta oryginalną karta techniczną. Wskaźnik posiadający certyfikat FDA.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9:

Pakiet 1 pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

Integrator chemiczny typ 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,3 cm, co nie ma wpływy na wiarygodności wyniku. Tył wskaźnika w kolorze metalicznym, niepelny. Zgodność z normą potwierdzona oryginalnym certyfikatem producenta oraz certyfikat certyfikat FDA. Opakowanie zawierające 250szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych