Kraków, dnia 17.10.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 252/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY OBŁOŻEŃ DO KORONAROGRAFII, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Pakiet 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Pakiet 1 - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 kpl.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą o wym. 150x180cm 3-warstwową? (w miejsce serwety 150 x 190 cm – owinięcie zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą o wym. 150x210cm 3-warstwową? (w miejsce serwety 150 x 190 cm – owinięcie zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną o wym. 235x340cm z dwoma otworami przylepnymi udowymi o śr. 8cm oraz dwoma otworami przylepnymi promieniowymi o wym. 7x12cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwet o wym. 67,5x340cm, serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego  o gram. 56g/m2, w strefie krytycznej  w kształcie prostokąta wzmocnienie wysokochłonne o gram. 106g/m2, łączna gram. serwety: 162g/m2, wzmocnienie o wym. 120x150cm, odporność na przenikanie cieczy 283 cm H2O, absorbcja powyżej 900%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6:

Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze strzykawką z przeźroczystym cylindrem, zielonym kontrastującym tłokiem, znaczona żółtą etykietą bez nadruku? (w miejsce strzykawki Luer 20 ml, 3 częściowej, znaczona na żółto)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7:

Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze strzykawką z przeźroczystym cylindrem, zielonym kontrastującym tłokiem, znaczona czerwoną etykietą bez nadruku? (w miejsce strzykawki Luer Lock 20 ml, 3 częściowej, znaczona na czerwono)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8:

Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną PE z gumką 140 cm (zamiast 150 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9:

Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem do pompy infuzyjnej, o średnicy wewnętrznej 1,24mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10:

Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem do pompy infuzyjnej, o średnicy wewnętrznej 1,8mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11:

Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kleszczykami metalowymi Rochester Pean o dł. 14cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12:

Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kleszczykami metalowymi Rochester Pean o dł. 18cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13:

Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kleszczykami pean o dł. 14cm, plastikowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14:

Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami o wytrzymałości na przenikanie na cieczy 102 cm H2O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15:

Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z prowadnikiem dł. 180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych