Kraków, dnia 27.10.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 254/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY CZĘŚCI DO KARDIOMONITORÓW EMTEL, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści na etapie składania ofert złożenia  oświadczenia o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP, i złożenia tych dokumentów dopiero na wezwanie Zamawiającego po wyborze oferty jako najkorzystniejszej? Takie rozwiązanie będzie zbieżne z zapisami §6 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z Zapytania Ofertowego.

Pytanie 2:

dot. §4 ust. 3 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ustępu nr 3? Towary będące przedmiotem zapytania są wielokrotnego użytku (nie są jednorazowe), mają tylko jeden rodzaj opakowania (nie licząc opakowania transportowego), producent nie określa dla tych przedmiotów daty ważności. Są oznakowane m.in. datą produkcji.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w pozycji nr 8 wykazu akcesoriów dopuści na zasadzie równoważności czujniki z przewodem koloru szarego zamiast czarnego? Pozostałe cechy charakterystyczne bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych