Kraków, dnia 28.10.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

dot. sprawy: 256/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

pakiet 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do infuzji zgodnych z opisem:

- Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych

- uniwersalny ostry dwukanałowy, trójpłaszczyznowy kolec

- Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie

- Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm

- Kroplomierz (20 kropli  = 1,0 ml ± 01 ml)

- 15 µm filtr płynu

- Dren 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwnym

- Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250 ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h

- Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku

- Opakowanie papier-folia

- Wolny od ftalanów

- dren zakończony uniwersalnym koreczkiem Luer-lock bez filtra hydrofobowego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych