Kraków, dnia 27.10.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 256/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy łączny maksymalny limit kar umownych na poziomie w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.

Brak limitu kar umownych uniemożliwia wykonawcom dokonanie rzetelnej oceny ryzyka, a co za tym idzie dokonania wyceny na poziomie zapewniającym należyta realizacje kontraktu, jednocześnie naruszając równowaga kontraktową pomiędzy stronami umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Pakiet nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści regulacje w zakresie 0-250ml/h (dla gęstości 10%) i 0-200 ml/h (dla gęstości 40%)?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Pakiet nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 150 cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Pakiet nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający pisząc ‘’Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekiem płynu” ma na myśli zastawkę bezzwrotną na drenie?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że proponowany system zabezpiecza przed wypływem płynu.

Pytanie 5:

Pakiet nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania aby zacisk rolkowy był wyposażony w „pochewkę na igłę”?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza odstąpienie.

Pytanie 6:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7:

Pakiet 6, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych