Kraków, 03.11.2025 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. sprawy: 116/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na Dostawy materiałów do termolezji wpłynęło pytanie. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

Pytanie nr 1

Pakiet 1 - Czy Zamawiający dla dopuści rozwiązanie o następujących parametrach:

Jednorazowa kaniulowana elektroda do zabiegów termolezji typu "all-in-one"

- elektrody kaniulowane jednorazowego użytku dostępne w różnych długościach: 60mm, 100mm lub 150mm, dostępne elektrody o prostej i zagiętej końcówce, elektrody o różnych przekrojach: 18G, 20G, 22G, z aktywną końcówką o długości 5mm i 10mm. Produkt dostarczany w sterylnym opakowaniu. Elektrody "all-in-one" posiadają wbudowany czujnik temperatury oraz elastyczną rurkę z portem iniekcyjnym. Elektrody kompatybilne z użyczonym generatorem do wykonania termolezji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Sekcja Zamówień Publicznych

Kanik Agnieszka