Kraków, dnia 26.11.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 268/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 poz 1  balonów wewnątrz żołądkowych do leczenia otyłości ze wskazaniem do usunięcia do 6 miesięcy; balon wykonany z 7 warstw silikonu medycznego, wyposażony w zawór zwrotny (bez metalowych elementów) oraz znacznik RTG pozwalający na kontrolę miejsca położenia, profil balonu 19mm wypełniany sterylnym roztworem soli fizjologicznej  w ilości od min. 400 cm³ do 700 cm³ za pomocą zestawu dołączonego do balonu,  po napełnieniu przyjmuje kształt kuli, zestaw do napełniania wyposażony w poliuretanowy cewnik o średnicy zewnętrznej 6.5 mm oraz 5 znaczników rozmieszczonych co 5cm pomiędzy 30 i 50 cm długości cewnika oraz przyłącze  Luer-Lock?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych