Kraków, dnia 18.12.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 286/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Pakiet  nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie płaszcza o długości 40 cm lub 50 cm – do wyboru, z mandrynem jednokanałowym, płaszcz bez czerwonego znacznika i skali.

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytanie 2:

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7 Fr, długość 70 cm, rozmiar balonu 5 Fr i 6 Fr – do wyboru, minimalna długość balonu 40 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych