5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

 tel.: (12) 630 80 57; tel.: (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl   

Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

ZAPYTANIE OFERTOWE
SPRAWA Nr 290/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SP ZOZ/2025
A. ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel. (12) 630-80-57, tel.: (12) 630-80-59, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05.
B.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem postępowania jest: PRZEGLĄD, KONSERWACJA I REMONT GAŚNIC, POMIAR CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1 – opis przedmiotu zamówienia. 

a/Kod: CPV 50413200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego,

b/ Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych -  według pakietów określnych w załączniku nr 1.  
c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

C.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

D.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie zrealizowane będzie jednorazowo, do 02. 02. 2026 r. 
E.   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:
1.Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ CENOWY-OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, według załącznika nr 1,
2.Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ OFERTOWY, według załącznika nr 2 
3.Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika – w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, co najmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta, 

4.Dokument z którego wynika autoryzacja producenta urządzeń i sprzętu ppoż. będących na wyposażeniu Szpitala.

F.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
G.   INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują mailowo. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl 
H. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydziestu dni) od upływu terminu składania ofert.
I. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl  
do dnia 31.12.2025 roku do godz.10:00
J. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena – 100%.

W zakresie kryterium „CENA” - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:
najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 

	ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------------- x
	                   100 x 100 %


wartość brutto oferty badanej

K. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.
1. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

2. Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

3. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.
L.ZASTRZEŻENIA
a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

c/ O
wyniku
postępowania
Zamawiający
powiadomi
Wykonawcę
uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł) 

M. KLAUZULA RODO 

Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) („PZP”);

4. w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji; 

6. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp (na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP ( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP (na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),; 

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

9. Prawa osób których dane są przetwarzane:

· prawo dostępu do danych osobowych;

· prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

· prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

11. nie przysługuje Pani/Panu:

· prawo do usunięcia danych osobowych;

· prawo do przenoszenia danych osobowych;
· prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

ZAŁĄCZNIKI: 
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz cenowy – Opis przedmiotu zamówienia 
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 –Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 1 Gaśnice
	Lp
	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena netto

za j.m. [zł]
	Wartość netto

[zł]
	Stawka VAT [%]
	Wartość brutto

[zł]

	1.
	Przegląd (konserwacja) gaśnic proszkowych GP1x ABC
	szt
	6
	
	
	
	


	2.
	Przegląd (konserwacja) gaśnic proszkowych GP2x ABC
	szt
	2
	
	
	
	

	3.
	Przegląd (konserwacja) gaśnic proszkowych GP4x ABC  
	szt.
	51
	
	
	
	

	4.
	Przegląd (konserwacja) gaśnic proszkowych GP6x ABC
	szt.
	44
	
	
	
	

	5.
	Przegląd (konserwacja) gaśnic śniegowych GSE2x
	szt
	7
	
	
	
	

	6.
	Przegląd (konserwacja) gaśnic śniegowych GS5x BC
	szt.
	22
	
	
	
	

	7.
	Przegląd (konserwacja) agregat przewoźnejAP25xABC
	szt.
	1
	
	
	
	

	8.
	Przegląd(konserwacja) agregat przewoźny AS 30x
	szt.
	1
	
	
	
	

	9.
	Remont z wymianą proszku gaśniczego gaśnic proszkowych GP4x/GP6x
	szt.
	86
	
	
	
	

	
	RAZEM


	
	
	
	
	
	


Zakres czynności serwisowych przy wykonywaniu corocznego przeglądu gaśnic stale będących pod ciśnieniem (typu „x”)
1. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwałe oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy. Następnie należy wykonać następujące czynności:

a. sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy:

- stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka),

- stan zbiornika,

- czytelność etykiety,

- stan zaworu,

- wskazanie manometru (wskazówka powinna znajdować się na zielonym polu),

- drożność i stan węża (jeżeli występuje danym typie gaśnicy),

b. używając manometru serwisowego sprawdzić ciśnienie panujące wewnątrz zbiornika (w przypadku gaśnic wyprodukowanych przed 2000 r. sprawdzić skuteczność działania manometru będącego na wyposażeniu gaśnicy),

c. sprawdzić stan i ilość proszku gaśniczego. (Sprawdzenie możliwe jest bez konieczności wykręcenia zaworu),

d. potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej w sposób trwały na gaśnicy. Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:

- nazwa i adres zakładu serwisowego,

- nazwisko i imię konserwatora,

- data wykonania przeglądu (miesiąc/rok),

- data wykonania naprawy (miesiąc/rok),

- data następnego badania (miesiąc/rok).

2. Po wykonaniu przeglądu należy zaznaczyć datę jego wykonania i datę następnego badania. Przyklejając  kontrolkę serwisową wykonawca potwierdza, że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie, oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm (wymienionych na etykiecie gaśnicy).Ponadto w ramach usługi należy usunąć z korpusów gaśnic zbędne kontrolki z poprzednich przeglądów. Konserwację należy wykonać na miejscu w obiektach Szpitala, a gaśnice zweryfikowane negatywnie poddać czynnościom remontowym. W tym przypadku remont wykonany będzie w ramach odrębnej faktury VAT do kwoty 1 000,00 zł. Remont z wymianą środka gaśniczego wykonawca wykona w warsztacie poza siedzibą Szpitala. 
3. W ramach zamówienia wykonawca wykona usługę transportową transportem własnym oraz  czynności polegające na zebraniu gaśnic z obiektów Szpitala (jeśli będzie to konieczne)  oraz ponowne  ich rozmieszczenie  po wykonaniu remontu.
4. W razie konieczności na czas remontu wykonawca zapewni gaśnice zastępcze.
…………………………………………….

                                   (podpis Oferenta )

Pakiet nr 2 Hydranty i pozostałe systemy ppoż.

	Lp
	 

Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia
	 

J.m.
	 

Ilość
	Cena netto

za  j.m.
	Wartość netto [zł]
	Stawka VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1.
	Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych Ø 25
	szt
	31
	
	
	
	

	2.
	Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych Ø 52
	szt
	19
	
	
	
	

	3.
	Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych DN 80
	szt.
	10
	
	
	
	

	4.
	Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy systemu oddymiania, w  budynku nr 9. (Kliniczny Oddział Psychiatryczny).
	szt.
	1
	
	
	
	

	5.
	Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy systemu oświetlenia awaryjnego w  budynku nr 9. (Kliniczny Oddział Psychiatryczny).
	szt
	1
	
	
	
	

	6.
	Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy systemu oświetlenia ewakuacyjnego w  budynku nr 9. (Kliniczny Oddział Psychiatryczny).
	szt.
	1
	
	
	
	

	7.
	Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 2. 
	szt
	1
	
	
	
	

	8.
	Przegląd okresowy , konserwacja oraz drobne naprawy systemu oddymiania, w budynku nr 2.
	szt
	1
	
	
	
	

	9.
	Przegląd okresowy , konserwacja oraz drobne naprawy systemu, oświetlenia awaryjnego  w przełączka (2-4).
	szt.
	1
	
	
	
	

	10.
	Przegląd okresowy , konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku nr 4.
	szt.
	1
	
	
	
	

	11.
	Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku     nr 1.
	szt
	1
	
	
	
	

	12.
	Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku     nr 12
	szt.
	1
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	


1. W ramach pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów wymagane jest usunięcie nieaktualnych kontrolek z poprzednich pomiarów.

2. Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w  budynku nr 9. (Kliniczny Oddział Psychiatryczny).

2.1.  System  oddymiania składa się z następujących elementów:

1. centrala oddymiania  RZN-4202-K  D+H                     2   szt.

2. akumulator 12V/1,3 Ah                                                4   szt.

3. optyczna czujka dymu KL 731                                    18  szt.

4. gniazdo czujki KZ 700                                                 18  szt.

5. przycisk oddymiania RT-42                                          3  szt. 

6. przycisk przewietrzania LT-43U                                    1  szt. 

7. siłownik łańcuchowy 24V DC/300N/500mm/1A            3  szt.                           
KA 32/500 D +H

2.2.   Oświetlenie awaryjne składa się z następujących elementów:
      -   oprawy awaryjne zamontowane w suficie podwieszanym z dołączonym modułem LED    26 szt.

-   belka świetlówkowa PLEXIFORM BETA                          10 szt.

2.3  Oświetlenie ewakuacyjne składa się z następujących elementów:

-  oprawa COOPER-MENVIER FD-8-E-G5                             10 szt.

3. Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy systemu oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 2. 

3.1 Oświetlenie ewakuacyjne składa się z następujących elementów:
       - oprawa ewakuacyjna ES-SYSTEM MONITOR 1 NR 8664030          4 szt.

- oprawa ewakuacyjna AWEX TIGER – 2 szt.

3.2 System oddymiania składa się z następujących elementów:

- centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN 4404  D+H         1 szt.

- optyczna czujka dymu DOR-40                                                                                 2 szt.
       - gniazdo czujki G-40                                                                                                   2 szt.
       - okno oddymiające 1100 x 1694 D+H                                                                         2 szt.
       - przycisk alarmowy (ROP)  RT42PL                                                                           2 szt.
       - siłownik KA34/1100/BSY-SET                                                                                   2 szt
       - konsola mocująca RE-KA                                                                                          2 szt.
       - akumulator 2,2A                                                                                                         2 szt.                        
4.  Przegląd okresowy , konserwacja oraz drobne naprawy systemu oddymiania, oświetlenia
      awaryjnego  w przełączce pomiędzy budynkami 2 i 4.

4.1 Oświetlenie awaryjne składa się z następujących elementów:

- oprawy awaryjne ORION firmy Intelight rozmieszczone na korytarzach                  10 szt

5. Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku nr 4.

5.1 Oświetlenie składa się z następujących elementów:
- oprawa awaryjna zamontowana w suficie podwieszanym z dołączonym modułem LED 1 szt.
 - oprawa ES-SYSTEM COSMO 1 typ CO1236EVG-E  NR 6841030 – 8 szt.
6. Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku nr 5
    (Zakład Radiologii Medycznej).

6.1 Oświetlenie składa się z następujących elementów:

- oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE ONTEC SM1 301MST – 2 szt.

- oprawa awaryjna INTELIGHT podwieszana – 2 szt.

7. Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku nr 1.

8. Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku nr 12.

                                                                                                                                           …..…………………

                                   (podpis Oferenta )

                                                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ OFERTOWY 
                                                                                            ..................................................................

(miejscowość i data)

...................................................................

........................................................

      (nazwa i siedziba Oferenta)

TEL.......................................

ADRES E-MAIL……………………

REGON: ........................................

NIP: ..............................................

 


                                     Do: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

                                                                               ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: PRZEGLĄD, KONSERWACJA I REMONT GAŚNIC, POMIAR CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Wymaganiach Ofertowych.
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

 PAKIET NR 1:

............................... zł netto, słownie: ...................................................................

...............................zł brutto, słownie: .......................................................................................................

PAKIET NR 2:

............................... zł netto, słownie: ...................................................................

...............................zł brutto, słownie: .......................................................................................................

Cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt dojazdu do siedziby Usługobiorcy, zakładany zysk, należne podatki i inne, jeśli występują.
2.Usługodawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonania zamówienia wymagane przez przepisy prawa.  

3.Usługodawca oświadcza, że zawarty w Zapytaniu Ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Na wykonaną usługę w pakiecie nr 1( o ile dotyczy) udzielamy gwarancję na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania przez obie strony protokołu wykonania usługi.

5. Na nowo zainstalowane podzespoły po naprawie o których mowa w pakiecie nr 2(o ile dotyczy) udzielamy gwarancję na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania protokołu wykonania naprawy, a na usługi objęty tym pakietem gwarancję na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania przez obie strony protokołu wykonania usługi.

6.Usługodawca oświadcza, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym
7. Usługodawca oświadcza ,że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty:

1) .............................................................................................................. ;

2) .............................................................................................................. ;

Oferta zawiera łącznie .............. ponumerowanych zapisanych stron.

..........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Usługodawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 – 
WZÓR UMOWY
	UMOWA Nr ........../ ZP-podprogowe / INFRA/2025

	zawarta w dniu 



w Krakowie pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1-3, 30-901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

.....................................................................

	a:

	zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:




	W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:
§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

	PRZEGLĄD, KONSERWACJA I REMONT GAŚNIC, POMIAR CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ,zgodnie z załącznikiem nr 1 formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia


	§ 2

1.Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1 – według załącznika – opiewa na kwotę:

złotych netto, słownie:



złotych brutto, słownie: 

2.Wynagrodzenie brutto zawiera koszt przedmiotu oferty, a w szczególności koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego, robociznę, oraz zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne, jeśli występują.


	§ 3
1.Cena wymieniona w § 2 ust. 1 umowy, płatna będzie w złotych polskich.

2.Płatności za zrealizowane usługi, odbywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

3.Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze w ciągu 60 dni od dnia wykonania usługi (potwierdzonej protokołem wykonania usługi przez Zamawiającego), wraz z dostarczeniem prawidłowo wystawionych dokumentów, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający informuje, że Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. Strony umowy ustalają, iż wezwanie do potwierdzenia wysokości sald oraz odpowiedzi na nie mogą być wymienione, według wyboru Strony umowy, pisemnie, w formie elektronicznej (dokument podpisany podpisem kwalifikowanym i przesłany pocztą elektroniczną) lub w formie dokumentu podpisanego profilem zaufanym przesłanego pocztą elektroniczną. 
5.Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy nie ulegną podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.

6.Sprzedający może w każdym czasie obniżyć ceny jednostkowe, co wymaga sporządzania aneksu 
do umowy.

7.W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania. 

8.W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany cen brutto będą wymagały wprowadzenia poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. 

9.Za dzień zapłaty strony uznają dzień polecenia przez Zamawiającego dokonania przelewu.
§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy ze szczególną starannością, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, zasadami współczesnej wiedzy o przedmiocie zamówienia, a także w oparciu o obowiązujące w danej materii przepisy techniczne w sposób fachowy i terminowy. 

	§ 5
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
2. Wykonawca oświadcza, iż po wykonaniu usługi przedmiot zamówienia będzie sprawny technicznie zgodnie z zaleceniami producenta oraz gotowy do użytku bez dodatkowych inwestycji.


	§ 6
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania protokołu wykonania usługi(dotyczy pakietu nr 1).

2. Na nowo zainstalowane podzespoły po naprawie Wykonawca udziela gwarancji na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania protokołu wykonania usługi naprawy, a na usługi objęty tym pakietem gwarancję na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania protokołu wykonania usługi – dotyczy pakietu nr 2.



	§ 7
Zamówienie zrealizowane będzie jednorazowo, do 02.02.2026r. 

	   § 8
1.Wykonawca oświadcza, że wykonanie naprawy będzie odnotowane w karcie technicznej – (ewidencja dokonywanych napraw i przeglądów)oraz sporządzony będzie protokół wykonania usługi.

2.W przypadku zaistnienia konieczności dokonania drobnych napraw wynikłych w trakcie przeglądu i konserwacji(dotyczy pakietu nr 1), Usługobiorca oświadcza, iż podejmie dalsze niezbędne działania aż do uzyskania pełnej sprawności technicznej sprzętu,( drobne naprawy, których koszt nie przekracza kwoty 1000,00 zł). 

3. W sytuacji, o której mowa w ust 2, Wykonawca wystawi odrębną fakturę na wykonaną naprawę. Naprawy przewyższające kwotę 1000,00 zł zrealizowane będą na podstawie odrębnej umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę oferty cenowej i przyjęciu jej przez Zamawiającego.

	§ 9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku:

a/braku przystąpienia do wykonania usługi w terminie uzgodnionym przez e-mail 
b/nieterminowej realizacji uzgodnionej usługi,

c/wykonania usługi w sposób niezgodny z przyjętymi standardami,

d/innego rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę.

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

	§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:

1) 0,2 % wartości brutto całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia – wykraczający poza termin określony w § 6– w wykonywaniu przez Wykonawcę czynności określonych w § 1,

2) 10 % wartości brutto całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności obciążających Wykonawcę.

2. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.

	§ 11
1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: ..........................................

2. Osobą odpowiedzialną ze realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest……………………………

	§ 12
Dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bądź też zawarcie przez Wykonawcę z podmiotem trzecim umowy poręczenia należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, wymagało będzie dla swej skuteczności uprzedniego wyrażenia przez Ministra Obrony Narodowej zgody na piśmie.

	§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania warunków Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

	§ 14
1. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.
2. Integralną część umowy stanowi Zapytanie Ofertowe oraz Oferta Wykonawcy.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.


	Wykonawca
..........................................
	
	Zamawiający
..........................................


Główny Księgowy

…………………………..

Nr sprawy 290/ZP-podprogowe/5WSzKzP SPZOZ/2025

Zapytanie ofertowe –zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019

