## Kraków, dnia 05.02.2026 roku

## DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

INFORMACJA O ODPOWIEDZIACH I 
ZMIANIE SWKO VI

# dot. sprawy: 3/ZP/KONT/2026

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego konkursu nr 3/ZP/KONT/2026 na udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, zmienia się SWKO (jako VI) w zakresie wskazanym, na skutek poniższych odpowiedzi na pytania :

1. W Załączniku nr 1 w Pakiecie 1 przy każdym z badań w kolumnie 4 wpisana jest informacja "Pobieranie materiału 5WSZK  transport materiału Wykonawca" co stoi w sprzeczności z Załącznikiem 3 - wzorem umowy dotyczącym pakietu nr 1 i nr 3, w którym w §1 ust 3 zapisano "Strony ustalają, że materiał do badania pobierany będzie w Szpitalu, a probówki z materiałem do badań dostarczane będą Wykonawcy – na koszt Przyjmującego zamówienie – z Zakładu Analityki Lekarskiej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie."

Proszę o doprecyzowanie poprzez jednoznaczne wskazanie podmiotu który zobowiązany ma być do transportu/dostarczenia materiału do laboratorium wykonującego badanie. W przypadku utrzymania zapisu jak we wzorze umowy, proszę o uzupełnienie SWKO o jednoznaczne zasady rozliczeń pomiędzy stronami w zakresie rozliczania kosztów transportu materiału/probówek.

Jednocześnie uprzejmie informuję że zgodnie z dotychczasową współpracą pomiędzy naszymi podmiotami, „…………………..” o opisanie transportu pobranego materiału jako przypisanego do Szpitala/Ogłoszeniodawcy.

Odpowiedź: Szpital doprecyzował zapisy OPZ, ujednolicając je z treścią umowy. Ze względu na ograniczenia w zakresie transportu po stronie Zamawiającego, obowiązek ten w zakresie pakietów nr 1 i nr 2, musi spoczywać na Przyjmującym zamówienie (Wykonawcy).

2. W Załączniku nr 1 po każdej z tabel opisanych odpowiednio Pakiet 1, Pakiet 2 i Pakiet 3, następuje opis dodatkowych warunków realizacji świadczeń (moduł). Aktualnie załącznik zawiera trzy odrębne moduły z których każdy zaczyna się zdaniem sformułowanym w liczbie mnogiej w brzmieniu " Badania z poszczególnych pakietów wykonywane w jednym ośrodku" co sugeruje że każdy z modułów odnosi się do każdego z trzech pakietów. Moduły jednak różnią się między sobą treścią co sprawia że nie jest możliwe określenie dodatkowych warunków realizacji poszczególnych pakietów.

Proszę o jednoznaczne oznaczenie zapisów dotyczących poszczególnych pakietów.

Odpowiedź : Szpital wprowadza zapis ,, Badania z powyższego pakietu wykonywane w jednym ośrodku.” zmieniając zapisy OPZ w każdym z trzech pakietów.

3. W Załączniku nr 1 w modułach umieszczonych po pakiecie nr 1 i po pakiecie nr 3 w wersji IV SWKO pojawiło się doprecyzowanie w brzmieniu " Wymagana integracja systemów laboratoryjnych (Integracja systemów HIS-LIS (HIS-Optimed NXT LIS-Marcel). - Możliwość zlecania badań i odbierania wyników w systemie. Zgodnie z zapisami EDM."  Wydaje się że z jednej strony zapis ten ogranicza możliwość zlecania badań i odbierania wyników poza zintegrowanymi systemami a jednocześnie w dalszej części modułów podtrzymany został zapis „Wyniki przesyłane bezpośrednio do Zakładu Analityki Lekarskiej. Dostęp do wyników w trybie online tylko przez Zakład Analityki Lekarskiej” co sugeruje możliwość przekazywania wyników poza zintegrowanymi systemami, szczególnie mając na uwadze udostępnione w materiałach wzory umów wprowadzające poza integracją obowiązek przesyłania wyników w formie pisemnej  - papierowej?, oraz elektronicznej  - e-mailem? (§1 ust 9.a) obu wzorów), a dodatkowo konieczność udostępniania wyników on-line – niezależna platforma? (§10 obu wzorów).

Mając na względzie dotychczasową współpracę oraz fakt że nasz Szpital ofertuje  możliwość pobierania wyników i informacji o stanie realizacji zleceń od podmiotów zewnętrznych w sposób zdalny poprzez narzędzie Lab2kWeb, ponownie zwracam się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego wymaganej integracji systemów.

Odpowiedź: Szpital doprecyzował zapisy OPZ, ujednolicając je z treścią umowy. W pozostałym zakresie podtrzymuje zapisy SWKO.

Dodatkowo, z uwagi na niejasność zapisu ujętego w każdym z trzech modułów w brzmieniu „Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wyników badań zgodnie Elektroniczną Dokumentacją Medyczną (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r.  w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  (Dz.U. z 2020 r., poz. 666)” zwracam się z prośbą o jego zmianę na „Wykonawca zobowiązuje się do wytwarzania wyników badań w standardzie odpowiadającym Elektronicznej Dokumentacji Medycznej o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 1851)”.

Odpowiedź: Celem uniknięcia wątpliwości w tym zakresie Szpital usuwa zapis objęty wnioskiem o zmianę.

Uprzejmie proszę o przesłanie Państwa stanowiska poprzez ustosunkowanie się do poszczególnych zapisów powyżej, lub poprzez jednoznaczne oznaczenie zmian w materiałach postępowania. W dotychczas udostępnianych kolejnych wersjach SWKO zmiany oznaczane były kolorem czerwonym wybiórczo – nie wszystkie. Taka sytuacja w istotny sposób utrudniała analizę kolejnych wersji sugerując że nieoznaczone fragmenty SWKO nie zostały zmienione.

Odpowiedź : zmiany są wprowadzone i zaznaczone w kolorze niebieskim.

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi stanowi Zmodyfikowane SWKO VI. Oferenci są zobowiązani do uwzględnienia powyższych zmian pod rygorem odrzucenia oferty.

Z poważaniem,

Wykonał w 1 egz.

Tomasz Cisło

12 630 80 59