## Pakiet 1-33
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet 1
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Preparat wiskoelastyczny zawierający 1.4% Hialuronian sodu. Osmolarność 270-400 mOsm/kg ,masa cząsteczkowa 1.1-3,2 Daltonów,lepkość 60 000-100 000 mPas,Ph 6,8-7,4. Objętość 1,00ml ,ampułkostrzykawka.W komplecie kaniula do podaży preparatu. | szt. | 3000
Pakiet 2
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Paski fluoresceinowe x 300 szt jałowe | op. | 30
Pakiet 3
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Barwnik do wybarwiania torebki soczewki - ampułki (lub ampułkostrzykawki) | szt. | 150
Pakiet 4
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Nóż jednorazowy typu ślit 2,2 mm do portu głównego do cięcia rogówkowego podgięty 45 stopni | szt. | 200
Pakiet 5
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Retraktor tęczówkowy z koralikiem ,sterylny,jednorazowy,barwiony na niebiesko x 5 szt | op | 40
Pakiet 6
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Igła z prowadnicą do kanalika łzowego do zabiegów udrażniania kanalików łzowych(DCR), igła 40mm x 11cm z drenikiem silikonowym dł. 35 cm i urządzeniem odbierającym (haczykiem) | kpl | 10
Pakiet 7
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Roztwór triamcynolonu do zastosowania w chirurgii ciała szklistego x 1 fiolka | szt. | 20
Pakiet 8
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Nici do podszycia soczewek 10,0 niewchłanialne ,polipropylenowe ,monofilamentowe,kolor niebieski o długości nici 20 cm,igły proste 2 sztuki o średnicy igły 0,15mm i długości igły 16,15 mm. | szaszetka | 12
Pakiet 9
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Czysty gaz SF6 Sulfurhexafluoride wykorzystywany do tamponady, zapakowany do pojedyńczej strzykawki o pojemności do 60ml gotowej do użycia. Strzykawka zawiera procentową podziałkę w celu precyzyjnego mieszania procentowego.(Dopuszcza się gaz w przeliczeniu na 3 podania z dostawą akcesoriów dodtkowych na 3 podania. ) | szt | 100
Pakiet 10
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Igła do znieczulenia pozagałkowego typu Atkinson 60 x 30 mm, 23G x 1 ½ | szt. | 200
Pakiet 11
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Osłonka plastikowa na oko, sterylna , jednorazowego użytku, z otworami zapewniającymi cyrkulację powietrza | szt | 1000
2. | Test Shimera x 100 szt | op. | 10
RAZEM
Pakiet 12
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylny niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej 2% hydroxypropylmethylcelulozy, o małym napięciu powierzchniowym i niskiej masie cząsteczkowej , o ph 6,8-7,6 i lepkości 4500-9500 mPas | szt. | 50
Pakiet 13
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Nóż jednorazowy typu Crescent,przeznaczony do cięcia ,2,5mm (lub 2,3mm)zagięty pod kątem 55 stopni, ostrzony od góry , antyodblaskowy | szt. | 100
2. | Nóż jednorazowy typu Stab, 15 stopni,skośny,przeznaczony do portu bocznego | szt. | 500
RAZEM
Pakiet 14
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Strzykawka do insuliny z wtopioną igłą o pojemności 1 ml,o wymiarach 0,33x12,7 mm.Sterylna,jednorazowego użytku ,100 sztuk | op | 10
2. | Strzykawka sterylna jednorazowego uzytku ,3-częściowa typu luer lock o poj. 1ml x 100 szt | op | 20
3. | Strzykawka sterylna jednorazowego uzytku ,3-częściowa typu luer lock o poj. 10 ml x 100 szt | op | 20
4. | Strzykawka sterylna jednorazowego uzytku ,3-częściowa typu luer lock o poj. 5 ml x 100 szt | op | 20
5. | Strzykawka sterylna jednorazowego uzytku ,3-częściowa typu luer lock o poj. 3 ml x 100 szt | op | 50
6. | Komora wilgotna sterylna,jednorazowego użytku.Samoprzylepna,szczelna i lekka komora zapewniająca pożądaną wilgotność rogówki w celu ochrony pooperacyjnej.Wymiary 11.3x8 cm | szt | 600
7. | Patyczki higieniczne uszne bawełniane x 200 szt | op | 100
RAZEM
Pakiet 15
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Mikrostrzałki celulozowe,sterylne, (w 1 op = 24 listki po 6 sztuk ) | op. | 50
Pakiet 16
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przylepiec o wymiarach 2,5 cm x 9,14 m, z folii polietylenowej z mikroperforacjami na całej długości i szerokości ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek.Na rolce,z klejem akrylowym,niejałowy,pakowany po 12 sztuk | op. | 200
Pakiet 17
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sonda do lasera z oświetlaczem do operacji szklistkowo - siatkówkowych,pracująca w technice 23 G.Sterylna,jednorazowa,kompatybilna z aparatem Constellation | szt | 12
Pakiet 18
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Penseta ząbkowana typu "krokodylek" do operacji szklistkowo - siatkówkowych,z systemem aktywacji 360 stopni.Sterylna,jednorazowa,pracująca w technice 23 G | szt | 30
2. | Penseta ząbkowana typu "krokodylek" do operacji szklistkowo - siatkówkowych,z systemem aktywacji 360 stopni.Sterylna ,jednorazowa,pracująca w technice 25 G | szt | 12
RAZEM
Pakiet nr 19
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do iniekcji wewnątrzgałkowej : 1x serweta okulistyczna SMS 50X60 cm,otwór 10 x 10 cm,folia z nacięciem 8 cm bez zbiornika,1x serweta FS2 na stół 75x90 cm,1x pean,1x rozwórka pełne blaszki,1x znacznik 3,5- 4,0 mm,2x patyczki 15 cm,2x kubek 60 ml,5x kompres 10x10 cm | kpl | 5000
Pakiet 20
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Implant oczodołowy sterylny,jednorazowego użytku,pakowany pojedynczo z narzędziem ułatwiającym implantację.Kształt kulisty,biokompatobilny,przednia powierzchnia implantu gładka z czterema punktami mocowania,powierzchnia tylna porowata.Wyprodukowany z porowatego polietylenu,powierzchnia przednia gładka z czterema punktami mocowania i bardziej porowatą powierzchnią tylną,co powoduje dopasowanie gałki do oczodołu.Dostępność rozmiarów : 14 mm,16 mm,18 mm,19 mm,20 mm,21 mm,22 mm,23 mm.Konieczność utworzenia depozytu po 1 sztuce z dostępnych rozmiarów. | op. | 10
2. | Conformer jednorazowego użytku,do zastosowania na wszczepiony implant gałki ocznej w celu kształtowania załamków spojówki.Wykonany z przezroczystego plastiku z otworem w centralnym punkcie, co pozwala na wizualizację spojówki.Posiada otwory,przez które odprowadzane są wydzieliny,oraz umożliwiają pooperacyjne zakraplanie leków.Średnica conformerów 20 mm,23 mm,26 mm.Konieczność utworzenia depozytu po 1 sztuce z dostępnych rozmiarów | op. | 15
RAZEM
depozyt
Pakiet 21
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Igła z filtrem,tępa do pobierania leku o wymiarach 18 Gx1 ½ ( 1,2mmx40mm ) Sterylna,jednorazowa,100 sztuk | op. | 100
Pakiet 22
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sztuczna przetoka filtrująca do stosowania w jaskrze , jako wszczepialne urzadzenie do drenażu, wykonane z bardzo elastycznego polimeru SIBSi składającym się z rurki ośrednicy zewnętrznej 350 µm i świetle 70 µm. Na rurce znajdują się trójkątne wypustki,zapobiegające migracji rurki do komory przedniek oka.Urzadzenie przeznaczone jest do wszczepienie pod przestrzenią podspojówkową /torebkaTeona. Produkt sterylny. | szt | 100
Pakiet 23
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do operacji vitrektomi tylnej 23G Constellation-plus | kpl | 150
Skład zestawu
Lp | Opis- skład zestawu
zestaw do podaży i odsysania oleju - 1szt
kaniula typu soft tip 23 G – 1 szt
obłożenie stolika 140x140 cm – 1 szt
obłożenie pacjenta 140x160 cm – 1 szt
igla fletowa 23 G – 1 szt
kaseta do procedury kombinowanej kompatybilna z aparatem Constellation wraz z systemem drenów,witrektomem 10 000,oświetlaczem prostym i trokarami 23 G z zaworami - 1 szt
cup,medicine,60 ml – 2 szt
sonda do lasera 23 G – 1 szt
osłonka plastikowa na oko – 1 szt
aplikator do uszczelnienia portów – 2 szt
kaniula do komory przedniej 20 G – 1 szt
podłokietniki 71x80 cm – 2 szt
obłożenie tacy narzędziowej – 1szt
tupfer – 2 szt
fartuch M ( pakiet wierzchni + ręcznik ) – 1 szt
fartuch L - 1 szt
gaziki 8x8 cm – 5 szt
plaster 2,5x13 cm – 1 szt
strzykawka 10 ml z gwintem – 1 szt
ręcznik -2 szt
pojemnik 25x13x5 cm – 1 szt
trokar 4 mm bez zaworu 23 G – 1 szt
zatyczki do trokarów -1 szt
Pakiet 24
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do operacji vitrektomi tylnej 23G Constellation-basic | kpl | 150
Skład zestawu
Lp | Opis- skład zestawu
kaniula typu soft tip 23 G – 1 szt
obłożenie stolika 140x140 cm – 1 szt
obłożenie pacjenta 140x160 cm – 1 szt
kaseta do procedury kombinowanej 23 G kompatybilna z aparatem Constellation wraz z systemem drenów,witrektomem 10 000,oświetlaczem prostym i trokarami z zaworami - 1 szt
osłonka plastikowa na oko – 1 szt
aplikator do uszczelnienia portów – 2 szt
kaniula do komory przedniej 20 G – 1 szt
podłokietniki 71x80 cm – 2 szt
obłożenie tacy narzędziowej – 1 szt
cup,medicine,60 ml – 2 szt
fartuch M (pakiet wierzchni + ręcznik ) – 1 szt
fartuch L – 1 szt
-tupfer - 2 szt
gaziki 8x8 cm – 5 szt
plaster 2,5x13 cm – 1 szt
strzykawka 10 ml luer-lock– 1 szt
ręcznik 2 szt
Pakiet 25
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do operacji vitrektomi tylnej 25G Constellation-plus | kpl | 30
Skład zestawu
Lp | Opis- skład zestawu
kaniula typu soft tip 25 G – 1 szt
obłożenie stolika 140x140 cm – 1 szt
obłożenie pacjenta 140x160 cm – 1 szt
igła fletowa 25 G – 1 szt
pęseta ILM 25 G – 1 szt
kaseta do procedury kombinowanej 25 G kompatybilna z aparatem Constellation wraz z systemem drenów,witrektomem 10 000,oświetlaczem prostym i trokarami z zaworami - 1 szt
osłonka plastikowa na oko – 1 szt
aplikator do uszczelnienia portów – 2 szt
kaniula do komory przedniej 20 G – 1 szt
podłokietniki 71x80 cm – 2 szt
obłożenie tacy narzędziowej - 1 szt
fartuch M ( pakiet wierzchni + ręcznik ) - 1 szt
fartuch L -1 szt
gaziki 8x8 cm – 5 szt
plaster 2,5x13 cm – 1 szt
strzykawka 10 ml luer-lock – 1 szt
ręcznik – 2 szt
tupfer – 2 szt
cup,medicine,60 ml – 2 szt
kaniula typ viscoat 27 G -1 szt
tip - mini 0,9 mm mini – flared typu Kelman 45 stopni – 1 szt
Pakiet 26
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do operacji vitrektomi tylnej 25G Constellation-basic | kpl | 100
Skład zestawu
Lp | Opis- skład zestawu
kaniula typu soft tip 25 G – 1 szt
obłożenie stolika 140x140 cm – 1 szt
obłożenie pacjenta 140x160 cm – 1 szt
kaseta do procedury kombinowanej 25 G kompatybilna z aparatem Constellation wraz z systemem drenów,witrektomem 10 000,oświetlaczem prostym i trokarami z zaworami - 1 szt
osłonka plastikowa na oko – 1 szt
aplikator do uszczelnienia portów – 2 szt
kaniula do komory przedniej 20 G – 1 szt
podłokietniki 71x80 cm – 2 szt
obłożenie tacy narzędziowej – 1 szt
cup,medicine,60 ml – 2 szt
fartuch M (pakiet wierzchni + ręcznik ) – 1 szt
fartuch L – 1 szt
-tupfer - 2 szt
gaziki 8x8 cm – 5 szt
plaster 2,5x13 cm – 1 szt
strzykawka 10 ml luer-lock– 1 szt
ręcznik 2 szt
Pensteta do ILM
Pakiet 27
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do operacji zaćmy Constellation | kpl | 20
Skład zestawu
Lp | Opis- skład zestawu
osłonka irygacyjna wraz z komorą testową do cięcia 2,2 – 2,4 mm – 1 szt
kaniula typ viscoat 27 G – 3 szt
obłożenie stolika 140x140 cm – 1 szt
obłożenie pacjenta 100x120 cm – 1 szt
nóż slit 2,2 mm – 1 szt
kaseta phaco kompatybilna z aparatem Constellation – 1 szt
osłonka plastikowa na oko – 1 szt
tip Kelman 45 stopni – 1 szt
kaniula 21 G - 1 szt
podłokietniki 71x80 cm -2 szt
obłożenie tacy narzędziowej- 1 szt
kieliszek 60 ml – 2 szt
fartuch L – 2 szt
igła 26 G – 1 szt
ocznik – 1 szt
mikrogąbki - 1 szt
Pakiet 28
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Nożyczki zagięte do operacji szklistkowo – siatkówkowych, z systemem aktywacji 360 stopni.Sterylne,jednorazowe,pracujące w technice 23 G | szt. | 18
2. | Nożyczki pionowe do operacji szklistkowo – siatkówkowych, z systemem aktywacji 360 stopni.Sterylne,jednorazowe,pracujące w technice 23 G | szt. | 6
3. | Nożyczki zagięte do operacji szklistkowo - siatkówkowych ,z systemem aktywacji 360 stopni.Sterylne,jednorazowe,pracujące w technice 25 G | szt. | 6
RAZEM
Pakiet 29
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Narzędzie 23 G do operacji szklistkowo – siatkówkowych .Zbudowane z głowicy z tworzywa sztucznego posiadający uchwyt,element uruchamiający oraz regulowaną,wysuwaną pętlę z częścią dystalną ząbkowaną,ścierną.Sterylne,jednorazowe | szt. | 6
2. | Narzędzie 25 G do operacji szklistkowo – siatkówkowych.Zbudowane z głowicy z tworzywa sztucznego posiadający uchwyt,element uruchamiający oraz regulowaną,wysuwaną pętlę z częścią dystalną ząbkowaną,ścierną.Sterylne,jednorazowe | szt. | 6
RAZEM
Pakiet 30
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Osłonka irygacyjna 0,9 mm z komorą testową do cięcia 2,2-2,4 mm,kompatybilna z tipem 0,9 mm typu Kelman 45 stopni | szt. | 60
Pakiet 31
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Oświetlacz żyrandolowy 25 G, kompatybilny z aparatem Constellation, w zestawie trokar | szt | 12
2. | Końcówka do endodiatermii 25 G,kompatybilna z aparatem Constellation | szt | 18
RAZEM
Pakiet 32
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sonda do lasera z wiązką mikropulsową,do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej długość fali 810 nm.Światłowód obudowany,umożliwiający płynny ruch po gałce ocznej,oznaczenie orientacyjne względem rąbka rogówki,na końcówce sondy kanał dla żelu wiscoelastycznego.Końcówka profilowana do budowy gałki ocznej.Sonda sterylna,jednorazowa,kompatybilna z aparatem Cyclo G6 | szt | 160
2. | Sonda do lasera z wiązką ciągłą z transilluminacją,do leczenia wiązką ciągłą,długość fali 810 nm,wyposażona w podświetlenie światłem białym,illuminację służącą do lokalizacji ciała rzęskowego.Końcówka profilowana do budowy gałki ocznej,posiadająca dwa konektory jeden dla zródła lasera 810 nm i drugi dla światła białego - transilluminacji.Sonda sterylna,jednorazowa,kompatybilna z aparatem Cyclo G6 | szt | 40
RAZEM
Pakiet 33
L.p | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena j.m netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Dekalina: 100 % perfluoro-decalina.Fluorowany w 100 % perfluorokarbon dziesięciowęglowy.Objętość fiolka 7 ml,sterylna.Lepkość ( 25 st.C) 0,8 mPas.Gęstość ( 25 st.C ) 1,93 g/cm sześcienny.Wskażnik refrakcji : 1,31 ( 20 st.C ).Temperatura wrzenia 141 st.C.Naprężenie powierzchniowe (37 st.C) 8,8 mBar | szt | 120
2. | Olej silikonowy ,jałowy,apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach.Objętość 10 ml.Lepkość ( 25 st. C ) 1300 mPas.Gęstość ( 22 st.C ) 0,98 g / cm sześcienny.Wskażnik refrakcji ( 20 st.) 1,4.Oporność objętościowa : 1014 omów / cm kwadratowy.Olej musi się charakteryzować bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną,efektywną ,stabilną i trwałą tamponadę | szt | 80
3. | Olej silikonowy,jałowy ,apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach.Objętość 10 ml.Lepkośc ( 25 st.C ) 5700 mPas.Gęstość ( 22 st.C ) 0,98 g / cm sześcienny.Wskażnik refrakcji ( 20st.C )1,4.Oporność objętościowa : 1014 omów / cm kwadratowy. Olej musi się charakteryzować bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną,efektywną,stabilną i trwałą tamponadę | szt | 5
RAZEM