Kraków, dnia 24.02.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

dot. sprawy: 56/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW DO CHEMIOTERAPII, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki typu wiadro o wysokości: 190mm, średnicy górnej: 230mm, średnicy dolnej 200mm, średnica otworu wrzutowego 90mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki kwadratowe o wysokości: 305mm, szerokości górnej: 158mm, szerokości dolnej 130mm, średnica otworu wrzutowego 59mm?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych