Kraków, dnia 23.02.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 56/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW DO CHEMIOTERAPII, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rękawice chirurgiczne, syntetyczne z polichloroprenu, bezpudrowe, o poziomie AQL 0,65, grubość na palcu 0,20 mm, dłoni 0,16 mm, mankiecie 0,15 mm, długość min. 300 mm, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, powierzchnia zewnętrzna gładka, mankiet rolowany z technologią SUREFIT™ (zapewniającą bezpieczniejsze, stabilniejsze dopasowanie i zapobiegającą podwijaniu się mankietu). Siła zrywu prze i po starzeniu 9 N. Specjalnie zaprojektowane pod kątem zgodności ze środowiskami aseptycznymi i pomieszczeniami czystymi klasy 100 (ISO 5)/klasy A. Zapewniające ochronę przed skażeniem krzyżowym. Testowane pod kątem stosowania w chemoterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Certyfikat ŚOI kategorii III, pozbawione akcelaratorów, testowane pod kątem przenikania substancji chemicznych - typ A (lepszy). Zgodne z normami AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA, ISO 9001:2015. Rozmiary 6,0 do 9,0. Pakowane 1 para w wewnętrznej torebce PE?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych