## Pakiet 1-25
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet nr 1
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Płynny koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, nieposiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo dodecyloaminy), chlorek benzalkoniowy, bez dodatków alkoholu. Wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie 6L. | B i drożdże (warunki czyste i brudne) - EN 16615, HBV HCV, HIV - 0,5% 15 min, z możliwością rozszerzenia o działanie prątkobójcze, mykobakteriobójcze oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro w stężeniu 2% | 6 litrów | 280
Pakiet nr 2
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Pięcioenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparat do manualnego i maszynowego reprocesowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych; niskie stężenie robocze 0,1-0,5%; zastosowanie: mycie manualne, w myjkach ultradźwiękowych, w półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów oraz w myjniach dezynfektorach; wartość pH (koncentrat, 20 ºC): 7,89, wartość pH (roztwór, 1 – 5 ml/l, 20 ºC): 6,89-7,29; szybkie działanie – już po 5 min; kanister 5L; wyrób medyczny klasy I. |  | 5 L | 20
2. | Preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych: narzędzi chirurgicznych i medycznych, narzędzi termolabilnych i sprzętu endoskopowego, przed ich sterylizacją. Zawierający Chlorek didecylodimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksydyny, niejonowe srodki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe, barwniki. Możliwość stosowania w myjkach ultradżwiękowych | B (EN 13727 i EN 14561, warunki brudne)0,5% 5 min.,drożdże ( EN 13624 i EN 14562, warunki brudne) 0,5%- 15 min., pratki( EN 14348 i EN 14563, warunki brudne) 2,0%- 60 min V (vaccinia EN 14476 i EN 17111, warunki brudne )0,5% -15 min | 1l. | 450
3. | Preparat składający się z aldehydu glutarowego,inhibitotora korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych)Przeznaczenie : dezynfekcja chemiczno-termiczna w temp. 60 stopni C narzędzi z tworzyw sztucznych ,osprzętu anestezjologicznego i elastomerów | B,F,Tbc( Mycobacterium tuberculosis),V- 5min. | 5 L | 2
4. | Preparat gotowy do użycia ,przeznaczony do mycia i dezynfekcji wierteł stomatologicznych, narzedzi wysokoobrotowych zawierający glikol propylenowy ,wodorotlenek potasowy z aktywatorem | B,Tbc, F,V (HBV,HIVB,Tbc, F,V (HBV,HIV, Sdeno, Papova) | 2 L | 40
5. | Gotowy, trójenzymatyczny preparat w postaci piany, przeznaczony do wstępnego nawilżania oraz dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, na bazie czwartorzędowego węglanu amonowego, niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz glicerolu . charakteryzujący się wysoką kompatybilnością materiałową - umożliwiający przechowywanie narzędzi w postaci zwilżonej przez okres do 72 godzin; opakowanie o pojemności 750 ml ze zintegrowanym spryskiwaczem . | Spektrum B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) do 15 min., Tbc (M. terrae) do 30 min | 750ml pianka | 450
6. | Preparat neutralizujacy na bazie kwasu cytrynowego przeznaczony do neutralizacji po myciu alkalicznym narzędzi chirurgicznych ,endoskopów sztywnych ,przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy ,ph ok. 2 ,lkoncentrat |  | 5l | 5
RAZEM
Pakiet nr 3
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Preparat zawierający dwuaminękokospropylenu i związki powierzchniowo czynne do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów zarówno sztywnych jak i giętkich ,preparat nie zawierający :aldehydów fenoli,QAV,alkoholi,aktywnego tlenu i biguanidyny .Preparat przebadany metodą nośnikową dla B,Tbc,F.Możliwość użycia w myjkach ultradżwiękowych . | B, Tbc, F, V,(HBV,HCV,HIV,Papova,Rota,Vaccina) - do 15 min.,Adeno | 1l | 10
2. | Preparat zawierający dwuaminękokospropylenu i związki powierzchniowo czynne do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów zarówno sztywnych jak i giętkich ,preparat nie zawierający :aldehydów fenoli,QAV,alkoholi,aktywnego tlenu i biguanidyny .Preparat przebadany metodą nośnikową dla B,Tbc,F.Możliwość użycia w myjkach ultradżwiękowych . Roztwór 2% działający na B,F,Tbc,V w czasie 15 min. | B, Tbc, F, V,(HBV,HCV,HIV,Papova,Rota,Vaccina) - do 15 min.,Adeno | 5l | 130
3. | Preparat tlenowy w proszku do dezynfekcji wysokiego stopnia narzędzi endoskopów ( w tym giętkich ),sprzętu anestezjologicznego i laboratoryjnego , bez konieczności dodawania aktywatora ,o szerokim spectrum działania . Aktywność roztworu do 24 godzin. | B,V( Polio ,Adeno)F,Tbc-15 minut,S(Bacillus subtilis,Bacillus cereus,Clostr. Difficile) do 5 m. | 800 g | 20
4. | Preparat do dezynfekcji skóry ,gotowy do użycia, alkoholowy roztwór PVP-J, barwiony o działaniu natychmiastowym i przedłużonym | B,F,V,Tbc,S | 1 l | 200
5. | Preparat do odkażania skóry i śluzówek oraz antyseptyk do przepłukiwania jam ciała 7-10 % wodny roztwór PVP-J.Każda butelka ze spryskiwaczem. | B,F,V,Tbc, pierwotniaki,S | 250 ml | 250
6. | Preparat do odkażania skóry i śluzówek oraz antyseptyk do przepłukiwania jam ciała 7-10 % wodny roztwór PVP-J. | B,F,V,Tbc, pierwotniaki,S | 1 l | 300
7. | Sterylny płyn gotowy do użycia zawierający polihexanidynę i betainę służący do czyszczenia, nawilżania i pielęgnacji ran (w tym oparzeniowych) oraz opatrunków w stanie wilgotnym, jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Aktywny 8 tyg od otwarcia. | B,F | 350 ml. | 1800
8. | Sterylny płyn gotowy do użycia zawierający polihexanidynę i betainę służący do czyszczenia, nawilżania i pielęgnacji ran (w tym oparzeniowych) oraz opatrunków w stanie wilgotnym, jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Aktywny 8 tyg od otwarcia. | B,F | 30 ml | 300
9. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt ; o przedłużonym czasie działania do 24h; produkt leczniczy | B, Tbc, F, V (Vaccina, HIV, HCV, HBV, Rotawirus, Adeno, Noro, Polio. | 250 ml | 1800
10. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt ; o przedłużonym czasie działania do 24h; produkt leczniczy | B, Tbc, F, V (Vaccina, HIV, HCV, HBV, Rotawirus, Adeno, Noro, Polio. | 1 l | 1000
11. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt ; o przedłużonym czasie działania do 24h; produkt leczniczy | B, Tbc, F, V (Vaccina, HIV, HCV, HBV, Rotawirus, Adeno, Noro, Polio. | 250 ml | 200
12. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt ; o przedłużonym czasie działania do 24h; produkt leczniczy | B, Tbc, F, V (Vaccina, HIV, HCV, HBV, Rotawirus, Adeno, Noro, Polio. | 1 l | 800
13. | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej;na bazie poliheksanidyny;bez zawartości octenidyny,alkoholu i chlorheksydyny ,do zastosowania na uszkodzoną tkankę, możliwość stosowania u dzieci, skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby | B,F | 250 ml | 250
14. | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do higienicznego mycia i dekontaminacji calego diała bez konieczności spłukiwania i zmywania; usuwa nieprzyjemne zapachy; na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). Wyrób medyczny klasy III. | B,F | op 10 szt | 1500
15. | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, metodą przecierania; inkubatorów, głowic USG ekranów monitorów LCD,również w pionie żywieniowym i oddziałach noworodkowych; nasączone roztworem opartym o 1-propanol(max. 20 g) i chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy; niezawierające aldehydów i alkiloamin; w opakowania po 100 sztu. wielko sc 18x20 cm | B (w tym MRSA) Tbc , F,V (HIV, HBV, HCV, Rota, Wirus ptasiej grypy) Noro, Polyoma | op. 100 szt | 2000
16. | Sterylny preparat pakowany indywidualnie w worek zabezpieczający, do płukania i rutynowej dekolonizacji cewnika i pęcherza moczowego. Wykazuje działanie bakteriobójcze i antyadhezyjne, likwiduje biofilm i zapobiega adhezji bakterii do powierzchni cewnika. Płukana ma zapobiegać powstawaniu biofilmu, w skaładzie poliheksanidyna 0,02% opakowanie 100ml zintegrowanym drenem,klamrą z abezpieczającą przypadkowemu wyciekowi oraz uniwersalną,sterylną końcówką posiadającą zabezpieczenie dopasowaną do wszytskich typów cewników. System całkowicie zamknięty , gotowy do użycia wyrób medyczny | B | 10x 100 ml. | 20
17. | Sterylny preparat pakowany indywidualnie w worek zabezpieczający do płukania i pielęgnacji cewnika i pęcherza moczowego, lekko hipotoniczny płyn o mniej drażniącym działaniu dzięi dodatkowi magnezu. Płukana ma zapobiegać krystalizacji fosforanów i rozpuszać istniejące zwapnienia w cewnikach założonych na stałe, w skałdzie kwas cytrynowy o stężeniu 3,23g i tlenek magnezu 0,38g, opakowanie 100ml ze zintegrowanym drenem,klamrą zabezpieczającą przypadkowemu wyciekowi oraz uniwersalną,sterylną końcówką posiadającą zabezpieczenie dopasowaną do wszytskich typów cewników.System całkowicie zamknięty , gotowy do użycia, wyrób medyczny |  | 10x 100 ml. | 20
RAZEM
Pakiet nr 4
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednorazowy dyspenser do napełnienia środkiem dezynfekcyjnym własnego wybory w ilości 2,5 litra (+/- 5%) roztworu roboczego lub gotowego do użycia preparatu, dyspenser gotowy do użycia w ciągu min. 15 min. od napełnienia. Dozownik powinien zawierać wewnątrz 120 (+/- 5%) suchych chusteczek o wymiarach min. 17cm x 35 cm (+/- 5%), wykonanych z odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, o gramaturze min 48 g/m2 (+/- 5%). Dyspenser stojący, usztywniony, ale po zużyciu z możliwością łatwego zgniecenia w celu szybkiej utylizacji. Dyspenser zawierający wewnątrz suche chusteczki powinien być fabrycznie, szczelnie zamknięty membraną zespoloną z dyspenserem, zapobiegając tym samym przypadkowej kontaminacji chusteczek (dopiero mechaniczne oderwanie membrany umożliwia użytkowanie dyspensera). Wyrób medyczny. |  | 120szt | 2500
2. | Chusteczki z chlorem o właściwościach dezynfekcyjno-myjących do powierzchni zanieczyszczonych organicznie. Chusteczki gotowe do uzycia uwalniajace 6000 ppm chloru. Przebadane wg normy EN 16615 w warunkach brudnych. Wymagane oświadczenie producenta o możliwości stosowania w obecności pacjentów oraz do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Stabilność produktu po otwarciu min. 2 miesięcy. Wyrób medyczny kl. IIa | B, Tbc, F(drożdże, pleśnie), V (Polio, Adeno, Noro), S(C.dificile, C.cereus, B.subtilis) | tuba 50 szt. | 200
3. | Wyrób medyczny do bezobsługowej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia medycznego za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego o dużej kompatybilności materiałowej i możliwości stosowania w obecności sprzętu elektronicznego. Wyrób medyczny | B(Tbc),F,V | opakowanie 50ml | 30
4. | Wyrób medyczny do bezobsługowej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia medycznego za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego o dużej kompatybilności materiałowej i możliwości stosowania w obecności sprzętu elektronicznego. Wyrób medyczny | B(Tbc),F,V | opakowanie300ml | 30
5. | Przeciwbakteryjny środek do jednoczesnego mycia i odkażania skóry oraz dłoni posiadający w składzie chloheksydynę. 100 g roztworu zawiera: 2,0 g diglukonianu chlorheksydyny; 1,5 g 2-fenoksyetanol. Posiadający właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze przy czasie ekspozycji wynoszącym 30 sekund. Skuteczny również w przypadku wysoce opornych gatunków bakterii (np. MRSA, Actinetobacter baumannii lub Enterocococci oporne na wankomycynę). Odpowiedni do przedoperacyjnego odkażania ciała i rąk, zgodnie z wymogami normy EN 1499. Pozwala na usuwanie tłuszczu i białek ze skóry i dłoni. Przebadany dermatologicznie. Wolny od fenoli, alkoholi i barwników. Bezwonny i bezbarwny. Produkt biobójczy. Opakowanie - butelka 500 ml | op | 500 ml | 300
RAZEM
Pakiet nr 5
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Bezalkoholowe, gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia wyrobów i urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni. Chusteczki dostępne w rozmiarze 20 x 20 cm, polecane są szczególnie do dezynfekcji urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholi jak np. głowice ultradźwiękowe. Chusteczki są na bazie nowoczesnych czwartorzędowych związków amonowych, nie zawierają alkoholi, aldehydów i fenoli. Chusteczki wykonane są z wysokiej jakości niestrzępiącego się materiału i gwarantują uwalnianie aktywnych składników. Posiadają bardzo niską toksyczność i dużą siłę mycia. Tuba a 200 szt. kompatybilna z dozownikiem do utrzymania opakowania w jednym miejscu. Umożliwiajacy otwarcie i wyciagniecie chusteczki jedną reką. Dozownik zawiera substancje antybakteryjne zgodnie z ISO 22196:2011. | 16615 B,Y warunki czyste 1min. warunki b. 2min., 13727, 13624 warunki czyste 30sek., 14348 Tbc(M.terra) 2min.,14476 V w tym HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, wirusy grypy,Corona, Noro 30 sek. warunki czyste 2min warunki brudne | op x 200 szt (tuba stojąca) | 800
Pakiet nr 6
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Preparat do dezynfekcji zmywalnych powierzchni w basenach, saunach, przebieralniach, szatniach w zakładach fizykoterapii ,preparat na bazie czwartorzędowych zasad amoniowych oraz pochodnych amin. Nie zawiera aldehydów. Działa bakteriobójczo , grzybobójczo i prądkobójczo, inaktywuje wirusy rota i HBV/HIV. | B, F,MRSA,HBV/HIV, | 5 kg | 10
Pakiet nr 7
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Preparat chlorowy oparty o aktywny chlor, zawierający dichloroizocyjanuran sodu z tenzydem myjącym przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych ,również zanieczyszczonych substancją organiczną, 1 tabl zawiera 1000ppm. | B,Tbc,F,S,V/Polio, Adeno, HCV,HIV,HBV,clostridium difficille- (warunki brudne całe specktrum) | 200 tabl | 800
Dopuszcza się przeliczenie opakowań
Pakiet nr 8
| Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk,w postaci płynu na bazie alkoholu, zawierający 89g etanolu.Zawierający w swoim składzie alkohol mirystylowy, substancje nawilżające i natłuszczające (witamina E,gliceryna panthenol).Preparat nie może zawierać substancji fenolowych ,jodu oraz jego zwiazków. kompatybilny z dozownikami dermados | B,F,V/HBV,HCV,HIV,Rota,Noro, Adeno,polio /,Tbc | 500 ml | 1200
2. | Pompka do poz 2 |  |  | 150
3. | Preparat tenzydowy o pH 5,0 do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk zawierający substancje zapobiegające wysuszeniu skóry, APG.Bez zawartości mydła |  | 500 ml | 3000
4. | Bezjodowy preparat do odkażania obszaru genitalnego(okolice cewki moczowej), na bazie chlorheksydyny o przedłużonym działaniu, autosterylny Produkt leczniczy | B,F,V / HIV,HBV,Hermes/, pierwotniaki | 500 ml | 400
5. | Alkoholowy preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; posiadający w składzie alkohol etylowy (80g w 100 g preparatu); zawierający substancje pielęgnujące (glicerynę, bisabolol ); przeznaczony do skóry wrażliwej, przetestowany dermatologicznie; bez zapachu i barwników | Higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek; chirurgiczna dezynfekcja rąk - 90 sek; Spektrum działania: B ( w tym Klebsiella pneumoniae OXA 48, Enterobacter cloacae OXA 48), V (BVDV, Vaccinia, HSV, rota, RSV, adeno, noro), F (C.albicans), Tbc ( M.terrae, M.avium)- 30 sek; wirus Polio - 60 sek. Przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 | 500ml. | 1500
RAZEM
W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach pakietu lampy UV wraz ze środkiem optycznie czynnym (min. 6 op. x 300 ml z pompką) przeznaczonej do szkoleń personelu szpitalnego z zakresu higieny rąk (Terminy szkoleń do uzgodnienia z Pielęgniarką Epidemiologiczną Szpitala). Wykonawca zobowiązany jest również do nieodpłatnego dostarczenia 20 dozowników typu Dermados.
Pakiet nr 9
| Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Preparat na bazie naturalnych surowców do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała oraz włosów. Niezawierający mydła oraz alkaliów o neutralnym ph (5,5). Produkt w jednorazowych opakowaniach zabezpieczonych przed otwarciem plombą typu voigt. Pozbawiony barwników, substancji zapachowych. Możliwość stosowania w profilaktyce przeciwodleżynowej i przy pieluszkowym zapaleniu skóry. Bez zawartości kwasu cytrynowego, parabenów i metyloizotiazolinonu oraz fenoksyetanolu. Opakowanie: 500mL. Kosmetyk |  | 500ml | 5000
2. | Alkoholowy preparat (hydrożel) do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiadajacy w składzie co najmniej 2 substancje czynne z różnych grup chemicznych w tym alkohol etylowy min. 80g.i QAV Opakowanie jednorazowe z fabrycznie zamontowaną pompką umożliwiajace bezpośrednie dozowanie dłoń/łokieć z dozownika, zabezpieczone przed otwarciem plombą typy void. Nie może zawierać pochodnych fenolu, barwników i substancji zapachowych | B/MRSA, F(C.albicans,A.niger), V(polio,adeno,noro) w czasie do 30 sekund | 500 ml | 5000
3. | Pompka do poz 3 |  |  | 800
4. | Gotowa do użycia chusteczka o wymiarach 15cmx12,9cm przeznaczona do denynfekcji wyrobów medycznych w tym końcówek kaniuli, łączników luer, łączników lini infuzyjnych, portów. Skład 70% alk. Izopropylowy oraz 2% CHG zgodnie zaczeń | B,Tbc,Y,V (vaccinia) 1 min. | 100szt | 800
RAZEM
W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach pakietu lampy UV wraz ze środkiem optycznie czynnym (min. 6 op. x 300 ml z pompką) przeznaczonej do szkoleń personelu szpitalnego z zakresu higieny rąk (Terminy szkoleń do uzgodnienia z Pielęgniarką Epidemiologiczną Szpitala). Wykonawca zobowiązany jest również do nieodpłatnego dostarczenia 20 dozowników typu Dermados
Pakiet 10
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Preparat przeznaczony do dezynfekcji w przypadku krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną ,błoną śluzową i graniczącą z nią skórą , na bazie alkoholu fenoksyetylowego i dichlorowodorku octenitydyny ,bez zawartości jodu | B,MRSA,Chlamydium ,Mycoplasma,F,Drożdżaki,pierwotniaki,V/Herpes,Simplex,HBV,HIV | 250ml | 400
2. | Preparat przeznaczony do dezynfekcji w przypadku krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną ,błoną śluzową i graniczącą z nią skórą , na bazie alkoholu fenoksyetylowego i dichlorowodorku octenitydyny ,bez zawartości jodu | B,MRSA,Chlamydium ,Mycoplasma,F,Drożdżaki,pierwotniaki,V/Herpes,Simplex,HBV,HIV | 1 l | 500
3. | Preparat typu octenilin żel do nawilżania i oczyszczania skolonizowanych, skontaminowanych i zakażonych ran przewlekłych z pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu oraz resztek po opatrunkach • polecany szczególnie do ran z martwicą suchą i rozpływną • do utrzymania idealnego bilansu wilgoci w ranie • zalecany w ranach ziarninujących i pokrywających się nabłonkiem • rekomendowany do stosowania w ranach oparzeniowych • stosowany do wilgotnej terapii ran chronicznych - głębokich i powierzchniowych, o małym wysięku lub prawie suchych |  | 20 ml | 20
RAZEM
Pakiet nr 11
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość op | cena jesnotkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Preparat sporobójczy do dezynfekcji endoskopów gietkich, sprzetu termolabilnego na bazie kwasu nadoctowego,wytwarzanego ex trempore z acetylokaprolaktamu(system PHERA)zawierający 3 % nadtlenku wodoru.Trwałość przygotowanego roztworu minimum 14 dni(z mozliwości kontroli aktywnego roztworu za pamocą pasków kontrolnych- testowych) | B, F, Tbc, V,S(Bacillus substilis,Clostridium difficiles wg 17126)– do 5 minutt | 5 litr | 30
2. | Paski testowe do poz 1 |  | 50 szt. | 200
3. | Preparat do dezynfekcji endoskopów o działaniu sporobójczym na bazie 2% aldehydu glutarowego, z możliwością stosowania 28 dni oraz kontrolą zawartości substancji czynnej za pomocą pasków testowych.Preparat typu Steranios 2% -wyłącznie | B, Tbc, F, V (HIV, HCV, HBV, Herpes, Adeno, Polio) - 10 minut.Czas działania dla spektrum poszerzonego o S (spory) - 60 minut | 5L z pomką | 60
4. | Paski testowe do poz3 |  | 100 szt | 20
5. | Wanienki do dezynfekcji z sitami a 8 l |  | szt | 10
6. | Wanienki do dezynfekcji z sitami a 2 l |  | szt | 10
RAZEM
Pakiet nr 12
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni o pojemności 100ml (lub 2 x 50 ml)-do przygotowania 5 litrów roztworu roboczego w saszetkach na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu sodu (lub ditlenku chloru) | B,F,Tbc,V,S w czasie 5 min wg normy EN 17126 | 100 ml | 6000
Pakiet nr 13
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena jesnotkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Preparat Neodisher Mediclean wymagane przez producenta myjki |  | 5 l | 15
2. | Preparat Neodisher MediKlar wymagane przez producenta myjki |  | 5 l | 5
3. | Preparat Neodisher Z wymagane przez producenta myjki |  | 5 l | 5
4. | Preparat Orotor Plus wymagane przez producenta unitów stomatologiczych |  | 2,5l | 30
5. | Preparat MD555 Cleaner wymagane przez producenta unitu |  | 2,5l | 20
6. | Koncentrat niepieniący się na bazie wysokowydajnych aktywnych składników zasadowych, przeznaczony do skutecznego czyszczenia instrumentów dentystycznych i chirurgicznych, tj. narzędzi ścierających, pistoletów do amalgamatu, łopatek, dźwigni stomatologicznych, kleszczy ekstrakcyjnych oraz innych precyzyjnych instrumentów.Preparat typu Prosept Sonic |  | 1l | 5
RAZEM
Pakiet nr 14
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania, bez zawartości alkoholu i aldehydów, doskonały do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy, plexi, (wyłacznie zalecane do sprzętu objętego gwarancją Mikrozide Sensitive) | B/ w tym TbC/, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Rota, Papova SV 40, Vaccina | 1 op box | 200
2. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania, bez zawartości alkoholu i aldehydów, doskonały do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy, plexi, (wyłacznie zalecane do sprzętu objętego gwarancją Mikrozide Sensitive) | B/ w tym TbC/, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Rota, Papova SV 40, Vaccina | 1 op wkład a 200szt | 500
3. | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g płynu. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny. pH 6-8. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. | B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. | 250 ml | 200
3. | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g płynu. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny. pH 6-8. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. | B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. | 1 litr | 300
4. | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych w obszarach wysokiego ryzyka, w tym w przypadku ognisk C. difficile., łatwy w użyciu dwukomponentowy preparat na bazie aktywnego tlenu, pH około 6 | bakteriiobójczo, drożdżakobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo wobec poliowirusa, adenowirusa i norowirusa oraz sporobójczo (wobec Bacillus subtilis, Bacillus cereus oraz Clostridium difficile) | 2 x 80 ml x 12 szt | 200
5. | Sterylne gąbki do oczyszczania i wspomagania procesu gojenia rany. Zwiększają cyrkulację krwi i dopływu tlenu do tkanek. Gąbki pobudzają proces ziarninowania i proces epitalizacji rany. Możliwośc doboru indywidualnie dzięki różnej strukturze gąbek. Nie przywierają do rany. Zastosowanie w ranach ostrych i przewlekłych, ranach pooperacyjnych, rozległych oparzeniach, odleżynach, ranach o niedostatecznym ukrwieniu i ranach zakażonych wymagających mechanicznego oczyszczenia. 3 rodzaje opatruków: czerwony o dużej porowatości i wysokim współczynniku przepuszczalności dla płynów, niebieski o średniej porowatości i średnim współczynniku przepuszczalności dla płynów, biały o drobnej porowatości i niskim współczynniku przepuszczalności dla płynów. |  | 6,25cm x 4 cm x 2 cm x 12 szt | 200
5. | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny |  | 350 ml | 100
5. | Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry. Eliminujący nieprzyjemne zapachy, posiadający właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Na bazie parafiny, zawierający alkohol benzylowy, fenyloetylowy i tenzydy .Produkt nie powoduje wysuszania skóry, nie wywołuje podrażnienia skóry i błon śluzowych. Do stosowania bez konieczności użycia wody. pH 6,7-7,3. Kosmetyk |  | 500 ml | 200
RAZEM
Pakiet nr 15
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Gotowe chusteczki bezalkoholowe o właściwościach myjąco- dezynfekcyjnych. Zawierające czwartorzędowe związki amonowe ( chlorek didecylodimetyloamoniowy). Odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholii, łącznie z głowicami USG; przebadane na roztworze odciśniętym z chusteczki; | bakteriobójczego (w tym MRSA, VRE), mykobakteriobójczego (w tym Mycobacterium avium i Mycobacterium terrae), grzybobójczego i drożdżobójczego. Produkt działa również na wirusy (w tym HBV, HIV, HCV, Vaccinia i Rota) oraz zarodniki (w tym Clostridium difficile | 1 op a 200 szt | 2000
Pakiet nr 16 Płyny myjące i dezynfekujące do myjki automatycznej do endoskopów typu MINI ETD-2 Plus , myjki ETD-4 i gastroskopów firmy Olympus
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Preparat typu EndoDis wymagane przez producenta myjki | B,S,F,V 5min w połączeniu z EndoAct z poz.2 | 8,4 L | 1
2. | Preparat typu EndoAct wymagane przez producenta myjki |  | 15 L | 1
3. | Preparat typu EndoDet wymagane przez producenta myjki |  | 15 L | 1
4. | Preparat typu CETD wymagane przez producenta myjki |  | 15 L | 1
5. | Preparat typu DETD wymagane przez producenta myjki |  | 15 L | 1
RAZEM
Pakiet nr 17
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Bezalkoholowe, gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia wyrobów i urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni. Chusteczki dostępne w rozmiarze 14 x 20 cm, polecane są szczególnie do dezynfekcji urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholi jak np. głowice ultradźwiękowe. Chusteczki są na bazie nowoczesnych czwartorzędowych związków amonowych, nie zawierają alkoholi, aldehydów i fenoli. Chusteczki wykonane są z wysokiej jakości niestrzępiącego się materiału i gwarantują uwalnianie aktywnych składników. Posiadają bardzo niską toksyczność i dużą siłę mycia.np Cleanisept Wipes( zalecane przez producenta sprzętu medycznego). Opakowanie x 100 szt tuba stojąca. | Bakterie, Grzyby ( 1min)Wirusy otoczkowe w tym HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, wirusy grypy,Vaccinia,ROTA, Papowawirus/SV40 | op x 100 szt (tuba stojąca) | 600
Pakiet nr 18
Lp | Opis preparatu | spektrum działania | Wielkość opakowania | Ilość | cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Chusteczki nasączone do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego. Substancje czynne 35 g propan-2-ol,25 g propan-1-ol .Okres trwalosci 2 miesiace po pierwszym otwarciu.Rozmiar 150 x 170 mm. | B, F zgodnie z PN-EN 16615 do 1 minuty, Tbc PN-EN 14348 + metodyka EN 16615 (bójczy wobec prątków gruźlicy) do 1 minuty. V (HIV, VHB, HCV, Rota) do 30 s, adeno, noro – do 5 min | 1 op tuba a 90 szt | 600
2. | Chusteczki nasączone do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego. Substancje czynne 35 g propan-2-ol,25 g propan-1-ol. Okres trwalosci 2 miesiace po pierwszym otwarciu.Rozmiar 150 x 170 mm.Wkłady kompatybilne do tuby z poz 1. | B, F zgodnie z PN-EN 16615 do 1 minuty, Tbc PN-EN 14348 + metodyka EN 16615 (bójczy wobec prątków gruźlicy) do 1 minuty. V (HIV, VHB, HCV, Rota) do 30 s, adeno, noro – do 5 min | 1 op wkład a 90szt | 800
RAZEM
Pakiet nr 19
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Gotowy do użycia preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; zawierający w 100g 18g 1-propanol i 45g alkoholu etylowego oraz składniki pielęgnujące (gliceryna i bisabolol), nawilżające i regenerujące skórę; bez substancji zapachowych, barwników i dodatkowych substancji aktywnych (chlorheksydyny, QAV, pochodnych fenolowych; itp.); skuteczny w czasie 15s (dezynfekcja higieniczna) i 90s (dezynfekcja chirurgiczna); skuteczny na bakterie (w tym Tbc, MRSA), grzyby, wirusy (Rota, Herpes Simplex, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Adeno, Polio wg. EN-PN 14476). Produkt biobójczy.Opakowanie a 500 ml. Kompatybilne do dozowników typu dermadoz. | op | 3000
2. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk zawierający substancje zapobiegające wysuszeniu skóry,kompatybilne z poz 1. Opakowanie a 500 ml , deramdoz, | op | 2000
RAZEM
Pakiet nr 20
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia ,bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem, do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG,PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych. Możliwość stosowania: u dzieci, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III..Opakowanie a 1000 ml | op | 400
Pakiet nr 21
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednorazowe, gotowe do użyccia gaziki do dezynfekuje i oczyszcza skóry przy pobraniu krwi, szczepieniach ochronnych, iniekcjach, drobnych zabiegach medycznych. Zawierające 70% alkoholu izopropylowego. Rozmiar 60x60 mm. Wyrób medyczny kl. I .Pakowane x 100 szt | op | 12000
2. | Zestaw gazik mokry+suchy, posiada właściwości odkażające gazik suchy przeznaczony jest do zabezpieczenia miejsca wkłucia po zabiegu rozmniar ok. 160x100 nasączony 70% alkoholem izopropylowym. Wyrób medyczny kl. I, opakowanie zawiera 25 zestawów. | op | 500
RAZEM
Pakiet nr 22
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylny 70% denaturowany etanol a 1 litr z spryskiwaczem ,pakowany w potrójne worki foliowe | op | 30
Pakiet nr 23
Lp | Opis preparatu | Wielkość opakowania | Ilość | cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Płyn do mycia i dezynfekcji stosowany w myjce firmy Erlen-Steckuron BDK zalecany przez producenta myjki cewlem zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania myjki | 5 litrów | 50
Pakiet nr 24
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość/op. | Cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Płyn Arjo Flusher - Rinse 504029302 | op | 80
2. | Płyn Arjo Flusher -Detergent 504028902 | op | 80
RAZEM
Pakiet nr 25
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość/op. | Cena netto | Wartość netto | Stawka Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Vaprox 35% a 950 ml | op | 36
2. | Test kontroli H2O2 PCC051 a 200 szt | op | 4
RAZEM