Kraków, dnia 04.03.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 63/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na WYPOSAŻENIE KWATERUNKOWE – ELEKTRONICZNY DEPOZYTOR KLUCZY Z PANELEM STERUJĄCYM, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Pojemność depozytora – 32 klucze

Zamawiający wymaga: „RKD32 – elektroniczny depozytor kluczy z panelem sterującym lub
równoważny na 32 klucze”.
Wnosimy o modyfikację zapisu poprzez nadanie mu brzmienia:
„Elektroniczny depozytor kluczy z panelem sterującym na minimum 32 klucze.”
Wskazanie sztywnej liczby 32 kluczy w praktyce eliminuje rozwiązania o większej pojemności (np. 36 kluczy), mimo że nie wpływa to negatywnie na funkcjonalność systemu. Większa liczba gniazd zwiększa elastyczność eksploatacyjną i możliwość rozbudowy bez generowania dodatkowych kosztów w przyszłości. Brak dopuszczenia takiego rozwiązania jest nieuzasadniony technicznie.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy - "Elektroniczny depozytor kluczy z panelem sterującym na minimum 32 klucze."

Pytanie 2:

Zamawiający wskazuje obsługę kart: MIFARE Ultralight, Classic, Desfire EV1 i Plus.

Wnosimy o zmianę zapisu poprzez jednoznaczne określenie, iż wymagany czytnik ma
obsługiwać co najmniej standardy MIFARE (13,56 MHz) oraz UNIQUE (125 kHz), czyli technologie powszechnie stosowane w systemach kontroli dostępu.
Proponowane brzmienie:
„Depozytor powinien być wyposażony w czytnik kart zbliżeniowych obsługujący standard MIFARE (13,56 MHz) oraz UNIQUE (125 kHz) lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające integrację z różnymi systemami kontroli dostępu.”
Ograniczenie wyłącznie do wskazanych typów kart MIFARE bez dopuszczenia drugiego, szeroko stosowanego standardu 125 kHz (UNIQUE) w praktyce zawęża krąg możliwych rozwiązań i nie znajduje uzasadnienia funkcjonalnego.
Brak dopuszczenia czytnika obsługującego oba standardy może skutkować koniecznością wymiany urządzenia w przypadku zmiany lub rozbudowy systemu KD, co jest rozwiązaniem nieracjonalnym i generującym zbędne koszty.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy - Depozytor powinien być wyposażony w czytnik kart zbliżeniowych obsługujący standard MIFARE (13,56 MHz) oraz UNIQUE (125 kHz) lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające integrację z posiadanym systemem kontroli dostępu ze względu na standaryzację systemu oraz globalne zarządzanie kontrolą dostępu na poziomie organizacji.

Pytanie 3:

Kolor obudowy – RAL7016

Zamawiający wymaga koloru czarnego, wskazując jednocześnie RAL7016.
RAL7016 jest kolorem antracytowym, a nie czarnym.
Wnosimy o jednoznaczne doprecyzowanie zapisu oraz dopuszczenie innego koloru z palety RAL o zbliżonej estetyce. Kolor obudowy nie ma wpływu na parametry techniczne ani funkcjonalność systemu, dlatego jego nadmierne uszczegółowienie bez uzasadnienia technicznego ogranicza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.

Pytanie 4:

Wymóg licencji RKD32-AW-LIC oraz wskazanie modeli RKD
Zamawiający wymaga licencji RKD32-AW-LIC oraz wskazuje współpracę z urządzeniami RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/RKD24CT-EXT.

Wnosimy o usunięcie powyższych oznaczeń handlowych i zastąpienie ich opisem funkcjonalnym, tj.:
„Oprogramowanie webowe umożliwiające zarządzanie depozytorem z poziomu przeglądarki
internetowej.”
Obecny zapis jednoznacznie wskazuje na konkretnego producenta systemu depozytorów kluczy oraz jego oprogramowanie, co w sposób oczywisty ogranicza konkurencję.
Wnosimy również o dopuszczenie rozwiązań:
– posiadających własne oprogramowanie,
– umożliwiających integrację z istniejącą bazą danych systemu KD,
– umożliwiających korzystanie z funkcjonujących już kart pracowniczych,
– niewymagających dodatkowych licencji ani opłat abonamentowych.
Brak takiego dopuszczenia prowadzi do nieuzasadnionego uprzywilejowania jednego
dostawcy i wyklucza rozwiązania bardziej elastyczne oraz ekonomicznie korzystniejsze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów. Ze względu na standaryzację oraz posiadaną w jednostce infrastrukturę kontroli dostępu, celem Zamawiającego jest zastosowanie spójnego rozwiązania z możliwością globalnego zarządzania dostępem z jednego miejsca.

Pytanie 5:

Zwiększony stopień ochrony

W związku z określeniem stopnia ochrony IP dla urządzenia wnosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga również określonego stopnia ochrony dla elementów mocowanych do kluczy (breloki/bolce), np. IP66/IP67.
W przypadku braku takiego wymogu wymagania dotyczące IP dla obudowy depozytora pozostają niespójne i nie znajdują pełnego uzasadnienia technicznego. Wnosimy o doprecyzowanie zapisów poprzez wskazanie wymaganego stopnia ochrony dla bolców/breloków IP66/67 lub rezygnację z nadmiernie zawężających parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje zapisu.

Pytanie 6:

Funkcjonalność zwiększająca bezpieczeństwo

Czy w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników oraz możliwości rejestracji zdarzeń sabotażowych Zamawiający przewiduje wymóg, aby depozytor posiadał wbudowaną kamerę rejestrującą osobę pobierającą klucz lub otoczenie urządzenia?
Wnosimy o jednoznaczne określenie, czy funkcjonalność ta jest wymagana, dopuszczalna czy
nieprzewidziana w ramach niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kamery zintegrowanej z depozytorem lub zewnętrznej kamery zainstalowanej w niedalekiej odległości od depozytora i monitorującą przestrzeń oraz urządzenie.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych