Kraków, dnia 03.03.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 67/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH AKUMULATORÓW DO ZASILACZY AWARYJNYCH UPS WRAZ Z USŁUGĄ WYMIANY       MONTAŻU, KALIBRACJI ORAZ UTYLIZACJĄ ZUŻYTYCH OGNIW, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Bardzo proszę o podanie numeru seryjnego zasilacza.

Odpowiedź: Masterys BC 40 KVA  PM13139001.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych